2020年8月湖州市集中式生活饮用水水源地

水质状况报告

一、监测情况

2020年8月，湖州市环境保护监测中心站对老虎潭水库及备用水源地城北水厂水质进行了例行监测。

（一）监测点位

根据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002），在老虎潭水库坝前及城北水厂取水口位置各设置1个监测点位进行采样，深度为水面下0.5米处。

（二）监测项目

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共61项。

二、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

老虎潭水库和城北水厂（备用水源）水质均达标。

备注：

1．集中式生活饮用水水源，是指进入输水管网送到用户的和具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划水源。

2．集中式生活饮用水水源和饮用水的区别：饮用水水源为原水，居民饮用水为末梢水，水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后，进入居民供水系统作为饮用水。

附表

2020年8月湖州市集中式饮用水水源地水质状况

| 序号 | 城市名称 | 水源名称 （监测点位） | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖州市 | 老虎潭水库 | 水库 | 达标 | - |
| 2 | 湖州市 | 城北水厂（备用水源） | 地表水 | 达标 | - |