## 国网浙江德清县供电有限公司一周停电通知
国网浙江德清县供电有限公司一周停电通知
2021年1月23日～2021年1月29日
序号 | 变电所 | 停电设备 | 停役状态 | 工作内容 | 停电范围 | 停电区域(用户信息） | 停电起始时间 | 停电终止时间 | 检修起始时间 | 检修终止时间 | 计划停电户数 | 停电时户数 | 申请单位 | 施工单位 | 天气影响 | 风险等级 | 到岗到位
1 | 35kV永安变 | 10kV祥和122线 | 线路检修 | 法院支线开关移位 | 停10kV祥和122线法院支线开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县武康街道祥和小区、德清县人民法院、德清县质量监督局、德清县公路管理局 | 2021-01-23 12:50 | 2021-01-23 15:10 | 2021-01-23 13:00 | 2021-01-23 15:00 | 7 | 16.3333 | 武康供电所 | 欣电王隆 | 半天候 | 二级风险 | 王剑锋
2 | 220kV英溪变 | 明贺3882线 | 冷备用 | 新增35kV电抗器开关柜并柜 | 明贺3882线变电所至线路末端 | 明贺钢管 | 2021-01-25 07:30 | 2021-01-25 19:00 | 2021-01-25 09:30 | 2021-01-25 17:00 | 1 | 11.5 | 湖州新仑公司 | 湖州新仑公司 | 全天候 | 二级风险 | 吴凤鸣
3 | 110KV舞阳变 | 10kV群益342线 | 线路检修 | 回龙花园4#公变、5#公变恢复正常运行方式 | 回龙花园开关站回龙花园4#公变馈线开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县舞阳街道回龙花园小区 | 2021-01-25 08:20 | 2021-01-25 09:40 | 2021-01-25 08:30 | 2021-01-25 09:30 | 1 | 1.3333 | 武康供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 王剑锋
4 | 110KV秋山变 | 10kV南方264线 | 线路检修 |  | 回龙花园开关站回龙花园5#公变馈线开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县舞阳街道回龙花园小区 | 2021-01-25 08:20 | 2021-01-25 09:40 | 2021-01-25 08:30 | 2021-01-25 09:30 | 1 | 1.3333 | 武康供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 王剑锋
5 | 35KV徐家庄变 | 10KV米世630线 | 线路检修 | 21年禹越增容布点：10KV米世630线墙门埭配变315KVA增容至400KVA，落地箱调换JP挂箱1台，配变标准化改造，进出线更换。 | （停墙门埭分线令克至线路末端） | 浙江省湖州市德清县禹越镇东溪村 | 2021-01-25 08:30 | 2021-01-25 13:50 | 2021-01-25 08:40 | 2021-01-25 13:40 | 1 | 5.3333 | 新市供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
6 | 110KV钟管变 | 10KV曲溪205线 | 线路检修 | 21年钟管增容布点：10KV下塘535线帮岸郎配变200KVA增容至400KVA，落地箱调换JP挂箱1台，配变标准化改造，进出线更换。 | （停帮岸郎支线令克至线路末端） | 浙江省湖州市德清县钟管镇曲溪村 | 2021-01-25 08:40 | 2021-01-25 14:00 | 2021-01-25 08:50 | 2021-01-25 13:50 | 1 | 5.3333 | 新市供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
7 | 110kV上旺变 | 10kV郭肇819线 | 线路检修 | 10kV郭肇819线郭阜联络线41#杆绝缘子更换；弧垂调整 | 停10kV郭肇819线郭阜联络线38#杆新装开关至郭阜联络线44#杆新装开关之间 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道郭肇村、中国移动通信集团浙江有限公司德清分公司 | 2021-01-26 08:50 | 2021-01-26 12:10 | 2021-01-26 09:00 | 2021-01-26 12:00 | 2 | 6.6667 | 武康供电所 | 欣电王隆 | 半天候 | 二级风险 | 王剑锋
8 | 110kV洛舍变 | 10kV何家坝564线 | 线路检修 | 10kV何家坝564线百亩桥支线9#杆，原百亩桥配变200KVA增容400KVA配变1台 | 停百亩桥配变终端跌落式熔断器至线路末端 | 浙江省湖州市德清县乾元镇幸福村 | 2021-01-26 08:30 | 2021-01-26 12:50 | 2021-01-26 08:40 | 2021-01-26 12:40 | 1 | 4.3333 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
9 | 110KV干山变 | 10KV下塘535线 | 线路检修 | 21年钟管增容布点：10KV下塘535线港南圩配变200KVA增容至400KVA，落地箱调换JP挂箱1台，配变标准化改造，进出线更换。 | （停港南圩支线令克至线路末端） | 浙江省湖州市德清县钟管镇下塘村 | 2021-01-26 08:40 | 2021-01-26 14:00 | 2021-01-26 08:50 | 2021-01-26 13:50 | 1 | 5.3333 | 新市供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
10 | 110KV新安变 | 10KV新港713线 | 线路检修 | 21年新安增容布点：10KV新港713线金家里配变200KVA增容至400KVA，落地箱调换JP挂箱1台，配变标准化改造，进出线更换。 | （停金家里支线3#杆令克至线路末端） | 浙江省湖州市德清县新安镇舍南村 | 2021-01-26 09:00 | 2021-01-26 14:20 | 2021-01-26 09:10 | 2021-01-26 14:10 | 1 | 5.3333 | 新市供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
11 | 110KV武康变 | 10kV民进242线 | 线路检修 | 2021年武康增容、布点：武康民进菱山变就地增容，配变160kVA增容至400kVA。配变终端令克支柱式避雷器更换,原低压进线电缆调换为YJV22-0.6/1-4*240铜电缆，原低压出线电缆调换为YJV22-0.6/1-4*150铜电缆2路 | 停民进5#环网单元菱山支线开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道民进村 | 2021-01-27 07:50 | 2021-01-27 13:10 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 13:00 | 1 | 5.3333 | 武康供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | 王剑锋
12 | 35kV永安变 | 10kV祥和122线 | 线路检修 | 2021年武康增容、布点： 1、武康群安小区红旗1#公变增容,配变250kVA增容至400kVA，配变终端令克更换，新装JP柜1台，低压进出线电缆更换。 2、群安小区新华1#公变增容,配变250kVA增容至400kVA，配变终端令克更换，新装JP柜1台 3、群安小区新华2#公变增容,配变250kVA增容至400kVA，配变终端令克更换，新装JP柜1台。 | 停红旗1#公变终端令克至线路末端；停新华1#公变终端令克至线路末端；停新华2#公变终端令克至线路末端； | 浙江省湖州市德清县武康街道群安小区 | 2021-01-27 08:20 | 2021-01-27 13:40 | 2021-01-27 08:30 | 2021-01-27 13:30 | 3 | 16 | 武康供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | 王剑锋
13 | 110kV德清变 | 10kV西门407线 | 线路检修 | 10kV西门407线上八石支线1#杆，原上八石配变200KVA增容400KVA配变1台，更换标准化装置1套，原JP柜、原低压进出线电缆利用。 | 停上八石支线跌落式熔断器至线路末端 | 浙江省湖州市德清县乾元镇城北村 | 2021-01-27 08:30 | 2021-01-27 12:50 | 2021-01-27 08:40 | 2021-01-27 12:40 | 1 | 4.3333 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
14 | 35KV苎溪变 | 10KV桥北462线 | 线路检修 | 21年新市增容布点：1、10KV桥北46220开关更换。2、10KV桥北462线孟家圩配变200KVA增容至400KVA，原JP挂箱调换，配变标准化改造，进线更换。 | （停38#杆至后桥67301开关之间） | 浙江省湖州市德清县新市镇士林村 | 2021-01-27 09:50 | 2021-01-27 14:10 | 2021-01-27 10:00 | 2021-01-27 14:00 | 5 | 21.6667 | 新市供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
15 | 110kV三合变 | 10kV五闸381线 | 线路检修 | 下渚湖街道塘泾村陈家琪台区（增容）技改工程：1、10k五闸381线陈家琪支线1#杆，原陈家琪配变160KVA增容400KVA配变1台,原落地箱、原低压进出线电缆利用 | 停陈家琪支线跌落式熔断器至线路末端 | 浙江省湖州市德清县下渚湖街道塘泾村 | 2021-01-27 08:40 | 2021-01-27 13:00 | 2021-01-27 08:50 | 2021-01-27 12:50 | 1 | 4.3333 | 乾元供电所 | 欣电王隆 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
16 | 35KV苎溪变 | 10kV北舍470线 | 线路检修 | 发电车倒电源 | （停朱家墩18#开关至线路末端） | 浙江省湖州市德清县新市镇士林村 | 2021-01-28 07:50 | 2021-01-28 08:40 | 2021-01-28 08:00 | 2021-01-28 08:30 | 7 | 5.8333 | 新市供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
17 | 35KV苎溪变 | 10kV北舍470线 | 线路检修 | 1、在10kV北舍470线朱家墩分线14-16#杆改道新放导线2档。2、拆除10kV北舍470线朱家墩分线原14-16#杆间导线两档，拔除电杆一基。 | （停朱家墩分线开关至18#开关之间） | 浙江省湖州市德清县新市镇士林村、水产村 | 2021-01-28 08:20 | 2021-01-28 11:40 | 2021-01-28 08:30 | 2021-01-28 11:30 | 6 | 20 | 新市供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
18 | 110kV上旺变 | 10kV施宅815线 | 线路检修 | 带电剪掉龙山集镇街东配变落火线，带电拔立龙山集镇街东配变副杆原龙山集镇街东配变移个方向，采用标准化装置形式,低压落地柜更换为JP挂箱，原低压出线电缆调换为YJV22-0.6/1-4*150铜电缆1路：在10kV施宅815线91杆边带电新立15米杆一基，新增龙山集镇街东2#公变400KVA配变1台，采用标准化装置形式,新立电杆15米3基、新装JP柜1台，低压进线电缆采用YJV22-0.6/1-4*240铜电缆，出线电缆2路采用YJV22-0.6/1-4×150mm2。工作结束后2台配变带电搭接 | 停龙山集镇街东配变终端令克至线路末端 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道龙山村 | 2021-01-28 09:50 | 2021-01-28 15:10 | 2021-01-28 10:00 | 2021-01-28 15:00 | 1 | 5.3333 | 武康供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | 王剑锋
19 | 110kV洛舍变 | 10kV晨星578线 | 线路检修 | 1、洛舍砂村石仙田原配变160kVA增容至400kVA。标准化装置标准改造。 原洛舍砂村石仙田低压落地箱改为低压三路挂箱，低压进出线电缆更换。CT表计安装 | 停石仙田支线跌落式熔断器至线路末端 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇砂村村 | 2021-01-28 08:30 | 2021-01-28 12:50 | 2021-01-28 08:40 | 2021-01-28 12:40 | 2 | 8.6667 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
20 | 35kV永安变 | 10kV泰源129线 | 线路检修 | 2021年武康增容、布点：余英小区华盛达2#公变给贵和路公变分流负荷,配变630kVA增容至1000kVA。 | 停余英开关站余英小区华盛达2#公变支线开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县武康街道余英小区 | 2021-01-29 08:20 | 2021-01-29 13:40 | 2021-01-29 08:30 | 2021-01-29 13:30 | 1 | 5.3333 | 武康供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | 王剑锋
21 | 35kV庾村变 | 10kV铜官115线 | 线路检修 | 拆除10kV铜官115线后东电缆分支箱分出的莫干山生态旅游公司基建变电缆头，莫干山生态旅游公司永久电缆搭接至后东电缆分支箱。 | 停武康五四后东变支线开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县莫干山镇五四村、莫干山生态旅游发展有限公司 | 2021-01-29 08:30 | 2021-01-29 13:50 | 2021-01-29 08:40 | 2021-01-29 13:40 | 2 | 10.6667 | 武康供电所 | 欣电王隆 | 半天候 | 二级风险 | 王剑锋
170.3333

## 自动化计划
国网浙江德清县供电公司一周自动化改造计划
序号 | 工程名称 | 工作内容 | 停电范围 | 停电区域(用户信息） | 检修起始时间 | 检修终止时间 | 申请单位 | 施工单位
1 | 配网自动化改造工程 | 云岫2#环网单元云岫33647开关、云岫33648开关加装CT及三遥传动试验 | 云岫1#环网单元云岫33646开关-芯片大楼开关站云岫33656开关 |  | 2020-01-19 09:00 | 2020-01-19 17:00 | 武康运检班 | 湖州强力
2 | 配网自动化改造工程 | 国遥开关站云岫33691开关加装CT及三遥传动试验 | 国遥开关站云岫33691开关-臻善地块开关站云岫33682开关 |  | 2020-01-21 09:00 | 2020-01-21 12:00 | 武康运检班 | 湖州强力
3 |  | 国遥开关站宋村26192开关加装CT及三遥传动试验 | 国遥开关站宋村26192开关-臻善地块开关站宋村26184开关 |  | 2020-01-21 13:00 | 2020-01-21 17:00 | 武康运检班 | 湖州强力