## 国网浙江德清县供电有限公司一周停电通知
国网浙江德清县供电有限公司一周停电通知
2020年2月4日～2020年2月16日
序号 | 变电所 | 停电设备 | 停役状态 | 工作内容 | 停电范围 | 停电区域(用户信息） | 停电起始时间 | 停电终止时间 | 检修起始时间 | 检修终止时间 | 计划停电户数 | 停电时户数 | 申请单位 | 施工单位 | 天气影响 | 风险等级 | 到岗到位
1 | 110kV洛舍变 | 10kV晨星578线 | 线路检修 | 10KV晨星578线经济合作社分线1#~9#杆导线电杆拆除。 | 经济合作社分线开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇砂村 | 2020-02-04 08:10 | 2020-02-04 12:30 | 2020-02-04 08:20 | 2020-02-04 12:20 | 1 | 4.3333 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 八级风险 | 张亚
2 | 110kV德清变 | 10kV城东415线 | 线路检修 | 拔除原45#杆；44#杆、新45#杆开耐，新45#杆安装真空开关一台工作，44#杆与新45#杆导线拆除并电缆重新搭接工作。 | 停城东415线41520开关至城东41530开关间线路 | 浙江省湖州市德清县乾元镇金火村 | 2020-02-06 08:20 | 2020-02-06 11:40 | 2020-02-06 08:30 | 2020-02-06 11:30 | 13 | 43.3333 | 乾元供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 八级风险 | 张亚
3 | 110kV秋山变 | 10kV永平266线 | 线路检修 | 美来纺织支线开关更换智能开关 | 停美来纺织支线开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县武康镇浙江美来亚纺织有限公司 | 2020-02-15 08:20 | 2020-02-15 11:40 | 2020-02-15 08:30 | 2020-02-15 11:30 | 2 | 6.6667 | 武康供电所 | 欣电王隆 | 半天候 | 八级风险 | 王剑峰
4 | 110kV上旺变 | 10kV黎明813线 | 线路检修 | 鲁宾斯坦乐器支线开关更换智能开关 | 停鲁宾斯坦乐器支线开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县武康镇德清中兴塑料有限公司、德清县鲁宾斯坦乐器制造有限公司、艾拉热工科技有限公司 | 2020-02-16 08:20 | 2020-02-16 11:40 | 2020-02-16 08:30 | 2020-02-16 11:30 | 3 | 10 | 武康供电所 | 欣电王隆 | 半天候 | 八级风险 | 王剑峰
64.3333