德清县环卫设施“十二五”发展规划

（2011－2015年）

德清县建设局环卫处

德清县城乡规划所

2010年9月

德清县环卫设施“十二五”发展规划

（2011－2015年）

德清县建设局环卫处

德清县城乡规划所

2010年9月

# 说明书目录

第一章	总 则	3

一、规划编制目的	3

二、规划根据	3

三、规划范围	3

四、规划期限	3

五、规划指导思想	3

六、规划目标	4

第二章	德清环卫现状及存在的问题	4

一、全县环境卫生管理、运营现状	4

二、中心城区环境卫生公共设施现状	7

三、各类垃圾的收运处置现状	9

四、现状问题分析	9

第三章	县域总体规划要点	11

一、城乡建设目标	11

二、发展战略	12

三、城镇等级规模结构	13

四、城市总体规划确定的环卫设施规划目标	13

第四章	城乡垃圾及废物产生量预测	13

一、城乡生活垃圾的产生和收集现状	13

二、城乡生活垃圾产生量预测	14

三、城乡县建筑垃圾、工业无害化垃圾日产量预测	14

四、中心城区粪便量预测	15

五、中心城区医疗废物量预测	16

第五章	城乡环卫设施规划	16

第一节 生活垃圾收运及处理体系	16

一、规划目标	16

二、基本原则与规定	16

三、城乡生活垃圾的收运、处理对策	17

第二节 城乡粪便收运及处理体系规划	18

一、城乡粪便收运及处理现状	18

二、城乡粪便处理系统规划	18

第三节 医疗废物收运处理体系规划	19

第四节 环卫公共设施规划	19

一、公共厕所	19

二、垃圾收集容器规划	22

第五节 环卫工程设施规划	22

一、垃圾转运站规划	22

二、垃圾填埋场	24

第六节 城乡环卫机构规划	24

一、环卫机构和工作场所规划	24

二、环卫专用车辆设备及通道规划	26

第六章	主要建设项目与投资估算	27

一、建设目标	27

二、主要建设内容	27

三、主要项目投资估算	27

四、经费来源	29

第七章	实施规划的保障措施	30

一、规划实施的政策性保障措施	30

二、规划实施的经济性保障措施	31

三、政策应多向环卫倾斜	31

四、规划实施的其它保障措施	31

# 附 图:

# 1、城区公厕分布现状图

# 2、城区环卫设施现状图

# 3、城区公厕分布规划图（远期）

# 4、城区环卫工程设施规划图（远期）

# 5、城区环卫机构及环卫停车场规划图

# 6、城区近期建设规划图

# 总 则

## 一、规划编制目的

为保护、改善生活环境与生态环境，加快生态德清与和谐德清的建设，促进德清城乡垃圾处理一体化进一步发展，深化和完善《德清县环境卫生设施专项规划》（2006－2020年）对环境卫生规划的要求，为德清环卫设施的“十二五”发展明确目标，确定措施，特制定本规划。

## 二、规划根据

本规划的规划依据有：

1、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004年12月29日修订通过）；

2、《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院第101号令）1992年6月28日；

3、《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》（2009.1.1）；

4、《城市公共厕所规划和设计标准》（CJJ 14-2005）；

5、《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2003）；

6、《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17-2004）；

7、《城市生活垃圾产量计算及预测方法》（CJ/T106-1999）；

8、《德清城市总体规划》（2003-2020年）。

9、《德清县环境卫生设施专项规划》（2008-2020年）

## 三、规划范围

与“德清县域总体规划”所确定的规划范围一致。

## 四、规划期限

规划期限：2011-2015年。

## 五、规划指导思想

以“循环经济”和“可持续发展”作为基本的指导思想，本着因地制宜、统筹规划、合理布局、分步实施的原则，进一步加强中心城区的环境卫生管理，完善全县垃圾的收运、处置系统，让德清环境卫生的整体水平与社会、经济发展相适应，推进德清环卫事业的一体化进程和产业化发展。

## 六、规划目标

1、引入市场化的运营模式。改变政府既充当管理者，又担当操作员的现状，提高德清环卫事业运营机制的科学性和运营效率的高效性。

2、建成布局合理、数量满足需要、功能实用先进、作业专业化以及垃圾的收集、处理、综合利用等各个环节相互衔接、相互配套、连续不断运转的环卫体系。

3、增加对德清环卫事业的投入，科学、合理地组织对垃圾的收集、清运，提高生活垃圾收集的机械化率（城区机械化清扫率达到50%以上），尽快实现生活垃圾分类收集，实现全县垃圾的减量化和提高垃圾的资源化利用率。

4、新建武康、乾元环卫所固定的办公场所和配套设施，淘汰老旧、落后的机械设备。增加环卫工人的工资收入（确保其月工资收入不低于全县最低工资标准的110%），改善环卫工人的居住和生活条件，落实社会保障权益。

# 德清环卫现状及存在的问题

## 一、全县环境卫生管理、运营现状

1、全县运行及管理体系

（1）运行方式。目前全县的环卫体制基本上还是按照计划经济模式在运行，集管理职能和环卫作业为一体，实行的是“事企合一、管干合一”的环卫管理模式。全县环卫作业还没有形成市场化、企业化，县内至今还未成立一家专业环卫保洁公司，环卫职工报酬还没有真正实行“多劳多得”，作业主体与投资主体比较单一。环境卫生工作由政府“独家主办”是德清环卫工作的一大特点，公共财政几乎包揽清扫保洁、垃圾收集清运、处理的全程投入，小到添置、更新垃圾容器，大到购进现代化清扫、收集、运输机械设备，均由政府一家“买单”。

（2）管理体系。全县各乡镇现已成立了相应的环卫管理机构。统一的环卫管理机制已初步形成。2009年已成立了环卫处（负责全县环卫管理），隶属于县建设局。成立有武康、乾元、新市三个环卫所，其中武康环卫所和乾元环卫所隶属于县建设局，新市环卫所隶属新市镇人民政府。其它各乡镇、经济开发区、各行政村已根据实际情况，也成立了相应的环卫管理办公室或保洁队伍。目前全县农村保洁员共有约879名（其中：武康镇90名；乾元镇67名；新市镇86名；开发区38名；洛舍镇74名；钟管镇102名；新安镇74名；雷甸镇75名；禹越镇112名；莫干山镇45名；筏头乡47名；三合乡69名）。

2、全县环卫监督机制

为了确保城乡垃圾处理一体化工作的正常推进, 县建设局与县新农办紧密配合，建立了每日督查制，由新闻媒体跟踪报道，重点对各乡镇（开发区）的城郊结合部、公路河道沟塘、农民房前屋后加大督查力度，进行曝光。各乡镇（开发区）、行政村纷纷发挥联村干部、老党员等的作用，加强了长效管理监督考核，形成了县、乡镇（开发区）、行政村三级督查机制。

3、三个环卫所（武康、乾元、新市）基本概况

武康、乾元环卫所隶属于县建设局，新市环卫所于2004年开始由新市镇政府托管。三个环卫所均属于全民事业编制的环境卫生管理单位。

武康环卫所：成立于1971年，目前办公地点座落于武康镇群益东街。现有在编职工56人，离退休职工8人，编外人员639人。管辖公共厕所34座（包括上柏、三桥）；垃圾中转站6座（其中压缩式3座）；垃圾卫生填埋场、无害化粪便处理场、渣土填埋场各一座；拥有各种环卫专用车辆44辆。承担武康城区275万平方米道路以及78万平方米社区面积的清扫保洁作业和管理职能，主要街道实行18—19小时保洁，日清运垃圾122.8吨（包括武康镇、德清经济开发区、莫干山镇、筏头乡、三合乡和国省道），日清运粪便30吨。

乾元环卫所：成立于1953年，办公地点暂座落于乾元镇环城南路（租用原城建幼儿园房屋）。现有在编职工42人，退休人员47人，编外人员150人（其中已参保人数66人）。管辖公共厕所19座；垃圾中转站4座（其中压缩式2座）；垃圾填埋场1座（38亩）；拥有各种环卫专用车辆14辆。承担乾元镇73万平方米道路清扫保洁的作业和管理职能，主要街道实行16小时保洁，日清运垃圾近45吨，日清运粪便20吨。

新市环卫所：成立于1949年，座落于新市镇环城北路。现有在编职工26人，离休干部1人，退休干部职工32人，编外人员120人。管辖公共厕所17座；垃圾中转站3座（其中压缩式1座）；拥有各种环卫专用车辆15辆。承担新市镇36万平方米道路清扫保洁的作业和管理职能，主要街道实行18小时保洁，日清运垃圾近50吨。对公共厕所日冲两次，清倒城区居民便桶200只左右，日清运粪便近30吨。

三环卫所共有环卫工人1033人（不含离退休人员），其中在编职工124 人，编外人员909人。承担426万平方米的道路保洁面积，日清运垃圾近220吨，粪便近80吨，在城乡生活垃圾处理一体化工作方面承担了大量的任务。

4、近两年资金运行情况

目前，德清环卫行业的经费来源主要有两块：一是财政划拨，二是按县物价局核定的标准收取环卫保洁有偿服务费。

虽然政府用于环卫事业的经费也逐年在增加，但离不断增长的服务新要求，其投入与需求还存在一定的差距。通过调查，武康环卫所2008年亏损139万元；2009年亏损109万元；乾元环卫所2008年亏损79万元；2009年亏损71万元。上述数据表明，由于环卫经费来源的单一性，历年来武康、乾元两个主要的环卫所都存在着一定的资金缺口，且该资金还未包括环卫专用车辆和专用设备的投入需求。

5、垃圾焚烧处理

已在新市镇建成垃圾焚烧发电厂一座，投入资金约1.2亿。垃圾焚烧发电已于2009年3月30日点火试运行，于2009年7月1日进入正式发电商业运营，平均每日约有253吨生活垃圾运往圾焚烧发电厂。截止到2010年7月底共接收处理生活垃圾约11.8万吨，发电量5744.329万kwh。该项目的运营有效地改善了全县的生活环境和生态环境，也为节能减排作出了一定的贡献。

6、运营设施

全县的收运设施已初成体系，正按照“户集、村收、镇运、县处理”的模式在组织实施。全县各乡镇已建成垃圾中转站39座，村级垃圾收集房250座，设置垃圾箱（筒）约32070只，配备各类垃圾专用车辆89辆。全县166个行政村也根据实际情况配置了短途运输车辆（如手推车、电瓶车、拖拉机等）约914辆。

7、垃圾填埋场

全县垃圾填埋场有8处，分别位于武康镇、乾元镇，新市镇，洛舍镇，雷甸镇，新安镇，禹越镇和钟管镇。随着焚烧发电项目的投入运营，目前正考虑将大部分填埋场进行封存。

武康垃圾填埋场：位于武康三桥村牛角坞，于2000年1月投入使用，库区总面积97.65亩，设计使用年限10年，日处理能力140立方。

乾元镇垃圾填埋场：位于乾元镇杨介坞，于1997年1月投入使用，占用山地38亩，设计使用年限15年，日处理能力为35立方。

新市镇垃圾填埋场：位于新市镇东安村，于2004年2月投入使用，占地23亩，设计使用年限3—4年，日处理能力为74立方。

钟管镇垃圾填埋场：位于龙溪南侧，于1998年投入使用，占地15亩，日处理能力为84立方。

洛舍东衡填埋场：于2005年4月投入使用，设计使用年限10年，日处理量为11立方，占地23亩。

雷甸双溪填埋场：于2003年5月投入使用，设计使用年限6年，日处理量27立方，占地30亩。

新安勾里集镇以东填埋场：于2005年3月投入使用，设计使用年限5年，日处理量4立方，占地23亩。

禹越木桥村填埋场：于2002年3月投入使用，设计使用年限6年，日处理量50立方，占地23亩。

## 二、中心城区环境卫生公共设施现状

本规划所指的中心城区包括由武康集镇、乾元集镇、上柏集镇及三桥集镇所组成的区域。

1、公共厕所

武康城区：城区范围共有公共厕所33座（其中三桥片区：现有公共厕所1座，为三类；上柏片区有公共厕所1座，为三类以下），水冲率为80%，公厕的等级参差不齐。公共厕所平均密度约为2.35座/Km2，每3000人拥有一座公共厕所。

武康城区公厕分布如下：1、千秋广场南面；2、千秋广场北面；3、春晖公园南面；4、春晖公园北面；5、春晖公园东面；6、中兴北路42号旁；7、丰庆街312号西面；8、英溪南路651号北面；9、广艺路45号旁；10、兴康北路66号莫干新村大门口；11、体育场路125号对面；12、私营城顺达路46号北面；13、私营成奔驰路141号旁；14、中兴南路443号北面；15、中兴南路联华超市北面；16、泰源房产大门口；17、曲园路129号；18、益民路卫生局对面；19、群益街祥和小区门口；20、兴康南路330号南面；21、火车站广场；22、三星弄中保后面；23、兴隆街51号旁；24、东升街209号西面；25、群益街789号；26、朝阳路28号对面；27、兴康北路30号对面；28、巨仁街102号东面；29、河滨公园（巨仁街102号对面）；30、河滨街86号对面。（详见城区公厕分布现状图）

乾元城区：现有公共厕所19座，均为三类及以下。

乾元城区公厕分布如下：1、三里塘公厕；2、东门城桥公厕；3、医东路公厕；4、医院门口公厕；5、丁山横弄公厕；6、西单公厕；7、赵介弄公厕；8、余不弄公厕；9、派出所公厕；10、直街公厕；11、县街公厕；12、公园路公厕；13、河滨路公厕；14、南街公厕；15、南门城桥公厕；16、溪西小河头公厕；17、溪东街商业局公厕；18、西东草包厂公厕；19、务前街公厕。（详见城区公厕分布现状图）

2、垃圾转运站

武康城区：现有垃圾转运站6座，具体位置、规模和转运能力见下表（2－1）：

| 转运站 位 置 | 建 筑 面积(m2) | 占 地 面积(m2) | 日转运量 (吨/日) | 容 量 (m3) | 运输形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英溪北路 | 45 | 30 | 15 | 20 | 地坑式 |
| 中 兴 路 | 108 | 326.7 | 70 | 30 | 机械吊装 |
| 私营成奔驰路 | 150 | 400 | 70 | 30 |  |
| 群益东街 | - | - | - | - | 压缩式 |
| 开发区丰庆街 | - | - | - | - | 压缩式 |
| 开发区丰庆街化粪处场内 | - | - | - | - | 压缩式 |

乾元城区：目前运行的有3座，即压缩式转运站2处：开发区和党校旁；简易吊装1处：东门；堆放场2处：西门和大闸。均达不到规范要求，周边卫生条件较差。

3、环卫机具

武康环卫所：现有47辆生产用车，车况相对较好。

乾元环卫所：现有各种环卫专用车辆19辆，车况相对较差。

## 三、各类垃圾的收运处置现状

（1）生活垃圾收运处置

随着城乡垃圾处理一体化的不断完善，目前中心城区的生活垃圾主要由武康环卫所负责组织收集、清运，并统一输送到垃圾焚烧发电厂。其中武康环卫所所负责的区域每天约有148.47吨的生活垃圾被清理运往新市佳能垃圾焚烧发电厂。

（2）建筑及装潢垃圾收运处置

建筑及装潢垃圾是指在建筑施工活动中产生的渣土、残料等，主要是新建、改建建筑、埋设各类管线、各类建筑装修等产生的渣土。随着武康城市化的加快，各类建筑垃圾也呈逐年上升的趋势，每年约有10万立方米。

目前武康简易的渣土处置场位于09省道（乔莫线）竹木检查站南侧，约占地50亩，采用租用的形式，随着各类建筑垃圾的不断增多，该处填埋处置场即将无法继续使用。

乾元城区的建筑垃圾与生活垃圾共用一个垃圾填埋场，该填埋场位于乾元镇杨介坞。

（3）医疗废物收运处置

目前全县的医疗废物主要由湖州定期专门过来的运输车辆运送到湖州进行统一焚烧处理。医疗单位的生活垃圾则由本区的环卫部门来收运处理。但在实际的操作过程中，仍有部分医疗废物被当作生活垃圾进入到城市的清运处理系统。

（4）工业固体废物收运处置

工业固体废物分为一般工业固体废物和危险固体废物两类。一般工业固体废物目前主要由企业自行运输或委托环卫部门收运，与生活垃圾混合处理；危险固体废物的处理在通过环保部门审批的前提下，企业自行处理。

## 四、现状问题分析

通过对全县环卫设施现状、运营情况、垃圾的收运、管理等的分析，规划认为德清的环境卫生体系主要存在以下几方面的问题：

1、政、企不分，管理不科学。目前全县的环卫体制基本上还是按照计划经济模式在运行，集管理职能和环卫作业为一体，实行的是“事企合一、管干合一”的环卫管理模式。环卫作业还没有形成市场化、企业化，至今还未成立一家专业的环卫保洁公司。作业主体与投资主体比较单一，环境卫生工作由政府“独家主办”是德清环卫工作的一大特点。公共财政几乎包揽清扫保洁、垃圾收集清运、处理的全程投入，小到添置、更新垃圾容器，大到购进现代化清扫、收集、运输机械设备，均由政府一家“买单”。

2、环卫资金保障滞后。环卫事业的投资跟不上社会的发展，影响到了环境卫生质量的提高目前。全县环卫行业的经费来源主要有两块：一是财政划拨，二是按县物价局核定的标准收取环卫保洁有偿服务费。虽说随着城市的发展，城区保洁面积不断的增加，政府用于环卫事业的经费也逐年在增加，但离新时期对环卫服务的新要求，环卫投入还有一定的差距。由于环卫经费来源的单一性，历年来环卫所都存在着一定的资金缺口，且该资金还未包括环卫专用车辆和专用设备的投入。

由于实际的投入不足，导致环卫机械化程度难以提高，运营设备老化、设施难以更新、超时使用现象严重，从而影响到了工作质量。缺少专门的环卫车辆停车场和修理厂。此外，由于投入不够，环卫工人的福利得不到保障，大家的积极性不高，也影响到了工作效率和工作质量。

3、环卫工人工作生活条件有待改善。除新市环卫所拥有自己的产权房作为办公用房外，武康环卫所的办公用房与群益街垃圾中转站、公共厕所合用，乾元环卫所自城河里拆迁后，就一直租用原城建幼儿园的房屋作办公用房。环卫一线工人作业间隙用房除新建公共厕所按标准设置休息间外，路面保洁作业休息用房至今还是一片空白，夏天、雨天环卫工人躲在沿街店面小憩的现象十分普遍，尤其是离城区较远的保洁路段，保洁人员的工作条件更是艰苦。

劳动强度大、福利待遇低是环卫工作的特殊性。很多人都不愿意从事环卫工作，环卫一线工人普遍存在文化素质低、年龄偏大、流动性快等特点。虽说近几年来，环卫地位的不断提升，环卫工人的福利待遇也有所提高，但由于资金压力大，目前编外人员工资收入为德清县最低生活保障工资标准，780元/月。在社会保障机制上，仅仅为编外人员参保了意外伤害险，大部分人都没有签订劳动合同，社会保险、公积金、体检安排、特殊岗位津贴、节假日加班工资等待遇也无法落实。因此，环卫一线工人由于生活待遇低的问题，在很大程度上也会影响到工人的工作心情和工作效率。

4、技术和管理水平问题。垃圾的分类收集、综合处置和循环利用等全县尚处于探索阶段，特别是城乡生活垃圾一体化处理，与其他先进市、县相比，还存在较大差距；粪便处理量（进入污水处理厂）所占的比例还较低，除武康有部分外，其它乡镇还没有达到真正有效的无害化处理，关键原因是由于乡镇的污水管网老化和建设滞后；环卫作业机械化程度较低，专用机具不足且陈旧，亟待添置和更新；垃圾收运和主要道路的清扫工作人工作业较多，工作量较大；垃圾收集袋装化还未全面推广，传统露天垃圾箱还存在，蝇蚊繁殖，影响市容市貌。

5、卫生收费的问题。由于长期以来，普通百姓受环卫是一项纯公益性事业的惯性思维的影响，给环卫事业的发展带来了一定的阻碍。居民拒缴城市生活垃圾处理费，企事业单位在垃圾量和清运费用上大打折扣，不愿意按量计酬、按劳付酬，减少支付、延缓支付的现象十分普遍。导致城区老居民集中区保洁工作无法正常开展，县长热线、信访事件时有发生。

6、备用填埋场需要扩容和设施重置。随着焚烧发电项目的投入运营，目前正考虑将大部分填埋场进行封存，但当设备需要停工检修或出现事故需要停运时，需要考虑备用的垃圾填埋场。根据目前的实际，只有武康和乾元两处的填埋场有条件作为备用填埋场，但这两处填埋场均快到设计使用极限，需要考虑扩容和增加防渗、防暴等措施。

7、生活垃圾资源化利用缺乏相应的垃圾分类收集机制；对餐余垃圾还缺乏相应的管理，未建立餐余垃圾处理设施。此外，城市和工业功能区规模在不断扩大，环卫设施和保洁还没有完全跟上.

8、乡村卫生基础设施落后，设施周边的卫生相对较差。尽管目前农村垃圾的收集、清运已有序展开，但由于村民习惯难以一时更改，加上保洁员的工作不到位，导致农村生活垃圾堆放点成了新的污染源，对周边环境造成了一定的影响。

# 县域总体规划要点

## 一、城乡建设目标

1、统筹城乡产业发展。顺应城乡经济不断融合和三次产业联动发展的趋势，统筹规划和整体推进城乡产业的发展，不断提高产业的国际竞争力。进一步强化城乡产业内在联系，以工业化的理念推进农业产业化，以现代农业的发展促进二、三产业升级，以现代服务业的发展推动产业融合，实现城乡产业的联动发展。

2、统筹城乡基础设施建设。加快城乡一体化的交通基础设施建设，重点加强高速公路、干线公路和乡村道路建设，形成干支相连、区域成网、城乡通达的公路交通网络。加快城乡一体化的公共服务设施建设，重点加强农村供水供电网络、垃圾及污水收集处理设施、广播电视设施建设，促进城市公共服务设施向农村延伸。

3、统筹城乡生态环境建设。全面开展城乡环境保护和污染治理，加强固体废弃物的综合治理和再生利用，加强城市和交通干线交通噪声综合治理，加强农业面源污染综合治理，积极推广清洁能源，并且以此为基础，不断改善环境质量。逐步建立和完善生态补偿机制。加大生态公益林建设和自然保护区、风景名胜区、湿地资源保护力度，加快区域生态廊道建设，建设高标准平原绿化，形成一批重要生态功能保护区，确保区域生态安全。

## 二、发展战略

1、武康城区沿下渚湖湿地南侧建设用地。有利于优化人居环境，改善城市与下渚湖湿地生态关系，促进武康与杭州城市的联系，集聚中心城区人气。

2、德清经济开发区用地。综合考虑加强中心集聚、优化中心城市功能、发挥交通区位优势等因素，将原规划中靠山的环境较好的工业用地进行调整。进一步改善武康城西的生态背景，增强产业集聚能力。

3、雷甸、新安、禹越一体联动发展。雷甸、新安、禹越为直接临杭地区，发展能力需进一步培育，提高土地集约利用水平，重点建设临杭工业区。

4、新市+钟管+洛舍片区联动发展。以新市、钟管、洛舍为据点，整合江南水乡，依托历史古镇，共同联动发展，有利于进一步集聚德清东北部的要素集聚能力。

5、强化内部交通组织能力。现状县域城镇之间道路等级低，规划根据城镇调整的特点，分别针对大莫干山地区与东部水乡地区加强交通组织，构筑西部山区和东部水乡的主道路。

6、大莫干山度假旅游区。规划明确以莫干山国家级风景名胜区为核心，以大莫干山旅游环为纽带，组织大莫干山旅游景区，主要有莫干山国家风景名胜区、莫干山体育绿色公园、莫干山现状化林业示范园区、横岭野营活动中心、莫干山森林公园、天泉山农业观光园、葛岭景区、莫干湖景区、东渡桃花源度假区等。

## 三、城镇等级规模结构

1、规划等级结构为3级，一级为县城，包括武康、乾元，规划期末人口规模达到30~35万人。二级为中心镇新市镇，县域副中心，规划人口规模达8~10万人，三级为钟管、洛舍、雷甸、新安、禹越、莫干山6个城镇，通过行政区划调整、工业区建设和发展第三产业，促进人口集聚，到规划期末使城镇人口有一定增长，达到0.8～5万人。

2、村庄体系规划。全县共计166个行政村，规划区内有38个，形成25个城镇居住区。其他128个形成183个居住点，中124个为集中居住点（中心村），59个为保留居住点。规划中心村人口为16.12万人，平均每个中心村人口为1300人。保留居住点人口为2.18万人，平均每个保留居住点370人左右。

## 四、城市总体规划确定的环卫设施规划目标

(1)城市垃圾清运机械化、半机械化程度近期达到80%，远期达到100%。

(2)城市垃圾容器化收集率达到100%。

(3)水冲式公厕近期达80%，远期达到100%。

(4)道路清扫机械化程度，近期达到40%，远期达到50%，主干道清运机械化、半机械化程度达到100%。

# 城乡垃圾及废物产生量预测

## 一、城乡生活垃圾的产生和收集现状

目前全县的生活垃圾收集情况如下表（4－1）：

| 乡镇名 | 非农业 人口 | 农 业 人 口 | 外 来 人 口 | 应收生活 垃圾（吨） | 实收生活 垃圾（吨） | 收率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武康镇 | 63405 | 47192 | 43590 | 11393.3 | 8281.16 | 73 |
| 乾元镇 | 24994 | 22842 | 10851 | 4264.2 | 3061.26 | 72 |
| 新市镇 | 21412 | 44589 | 8373 | 4937.7 | 3742.06 | 76 |
| 钟管镇 | 7117 | 33647 | 5431 | 2848.5 | 1624.22 | 57 |
| 洛舍镇 | 1357 | 16521 | 6902 | 1511.2 | 856.41 | 57 |
| 雷甸镇 | 1565 | 31154 | 7100 | 2334.4 | 1265.18 | 54 |
| 禹越镇 | 1270 | 28397 | 6403 | 2108.7 | 1212.12 | 57 |
| 新安镇 | 1684 | 29431 | 3971 | 2026.7 | 1073.08 | 53 |
| 莫干山镇 | 966 | 14467 | 401 | 897.0 | 647.12 | 72 |
| 三合乡 | 853 | 20154 | 1445 | 1269.1 | 542.14 | 43 |
| 筏头乡 | 461 | 15016 | 280 | 872.5 | 712.9 | 82 |
| 合计 | 125084 | 303410 | 94747 | 34463.5 | 23017.65 | 67 |

注：本县在籍人口共计428494人，数据来源于县统计局，截止2009年12月底；外来人口数据来源于县公安局暂住人口登记办公室，截止2010年4月13日；垃圾量根据湖州市环保局按非农业人口1.0公斤/天、农业人口0.6公斤/天、外来人口0.8公斤/天计算。该表数据为2010年一季度全县生活垃圾收集率统计情况。

上表显示2010年一季度全县理论生活垃圾量为34463.5吨，平均每天垃圾的产生量约为383吨，实际收集量为23017.65吨（平均收集率为67％），平均每天垃圾的收集量约为253吨。

## 二、城乡生活垃圾产生量预测

1、生活垃圾产生量的影响因素。影响生活垃圾的因素主要有城市人口、经济发展水平（一般在经济发展初期随着GDP的增加，垃圾产量呈直线上升，但当GDP达到一定水平后，垃圾产量的增长开始减缓，并逐步趋于稳定），垃圾收集方式等，其中人口对垃圾产量的影响最为显著。

2、指标的选择：依据德清县的实际收集情况以及参考其它城市垃圾产生量的预测资料来选择预测指标。

近期武康、乾元、新市建成区人均指标取取1.0 kg/人，收集率为1.00，压缩系数为0.7；其它乡镇建成区人均指标取0.8kg/人，收集率为0.9，压缩系数为0.7；农村地区人均指标取0.6kg/人，收集率为0.9，压缩系数为0.7。

3、预 测：依据上述的相关预测指标，参考目前实际送往焚烧发电厂的垃圾收集量（约253吨∕天）以及县域总规所确定的人口（52.3－56.7万），平均收集率取90％，得出全县城乡生活垃圾在“十二五”规划期间（2011－2015年）理论日产生量约为418－453吨，收集量约253－407吨。

## 三、城乡县建筑垃圾、工业无害化垃圾日产量预测

为了准确估算垃圾收集处理对象的总量，本次统计范围包含建筑垃圾、工业无害化垃圾。根据县环保局提供的有关数据，2001年至2005年，工业一般废物年均环比增长比率为10.9%，2015年工业无害化垃圾为2010年日均产量*1.6；2015年建筑垃圾根据2010年实际值进行估算。

2005－2010年全县建筑与工业无害化垃圾情况表（4－2）：

| 乡镇 | 2005年日均产量（吨） | 至2010年预计日均产量（吨） |
| --- | --- | --- |
|  | 建 筑 垃 圾 | 工业无害 化垃圾 | 合 计 | 建 筑 垃 圾 | 工业无害化圾 | 合 计 |
| 武康 | 200.00 | 18.00 | 218.00 | 200.00 | 30.20 | 230.20 |
| 乾元 | 17.00 | 6.70 | 23.70 | 17.00 | 11.24 | 28.24 |
| 新市 | 17.35 | 11.38 | 28.73 | 17.35 | 19.09 | 36.44 |
| 洛舍 | 11.00 | 6.00 | 17.00 | 11.00 | 10.06 | 21.06 |
| 钟管 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 莫干 | 2.73 | 0.00 | 2.73 | 5.46 | 0.00 | 5.46 |
| 雷甸 | 16.00 | 8.00 | 24.00 | 16.00 | 13.42 | 29.42 |
| 新安 | 18.00 | 8.00 | 26.00 | 23.00 | 13.42 | 36.42 |
| 禹越 | 18.00 | 10.00 | 28.00 | 18.00 | 16.78 | 34.78 |
| 筏头 | 5.30 | 7.20 | 12.50 | 6.20 | 12.08 | 18.28 |
| 三合 | 15.00 | 5.00 | 20.00 | 15.00 | 8.38 | 23.38 |
| 合计 | 335.38 | 80.28 | 415.66 | 344.01 | 134.66 | 478.67 |

通过上述数据估算，到2015年全县建筑垃圾产生量约为550.42吨/日、工业无害化垃圾为215.5吨/日。

## 四、中心城区粪便量预测

随着城市人口规模的增加，城市粪便的产生量也将逐步增加，根据德清城市居民的食物结构及现状粪便产生量，同时参考其他城市粪便产生量的预测资料及建设部提供的有关标准，规划以0.22吨/年.人计算。至2015年，武康中心城区城区年粪便产生量为4.5万吨，乾元城区年粪便产生量为1.2万吨。随着排污管道的更新，粪便的管道排放率将有明显提高。至2015年，粪便管道排放率将达80%。

## 五、中心城区医疗废物量预测

医疗废物是指城市中的各类医院、卫生防疫、病员休养、禽兽防治、医药研究以及生物制品等单位产生的垃圾。随着医疗卫生事业的逐年发展，医疗废弃物也在逐年增加。

依据规划预测的病床位，2015年1300床，医院每日垃圾产生量采用0.23公斤/床(杭州市标准)的计算标准，预计至2015年垃圾日产量为0.3吨。

# 城乡环卫设施规划

## 第一节 生活垃圾收运及处理体系

### 一、规划目标

十二五期间德清城乡垃圾收集设施要实现垃圾收运的分类化、容器化、密闭化和机械化。

1、垃圾收集设施的设置应逐步规范化和标准化，与垃圾运输、处理设施相配套。

2、垃圾中转站建筑面积与用地面积应规范化，应留有垃圾分类收集容器的放置空间，以便于逐步开展垃圾分类收集。

3、中心城区要杜绝简易垃圾池、露天垃圾桶点、散装垃圾和其他不符合规范要求的垃圾收集方式；广大农村地区要逐步淘汰简易垃圾池和露天垃圾收集点，布置符合规范要求的垃圾收集设施。

### 二、基本原则与规定

1、农村生活垃圾以焚烧处理为主，生物处理为辅。

2、生活垃圾收集点应满足日常生活和日常工作中产生的生活垃圾的分类收集要求，生活垃圾分类收集方式与分类处理方式相适应。

3、生活垃圾收集点位置应固定，既要方便居民使用、不影响卫生和景观环境，又要便于分类投放和分类清运。

4、生活垃圾收集点的服务半径不宜超过70m，生活垃圾收集点可放置容器或建造垃圾容器间。

### 三、城乡生活垃圾的收运、处理对策

（一）城乡生活垃圾收运系统

生活垃圾收集运输系统是将用户产生的生活垃圾进行收集，并最终运至处理厂或处置场，这部分系统设施多，投入的人员、车辆多，作业量大，通常占到处理系统运行费用的60%-80%。生活垃圾转运设施和工具主要有：转运站、垃圾码头和清运车辆。收集设施和方式主要有：垃圾收集点、废物箱、垃圾通道收集、上门收集。垃圾收集设施的设置应根据各居住点的分散（农村）与集中（城镇）的特点并依据相关规范来实施。

目前城乡生活垃圾收运体系已初步建成，依照“户集、村收、镇运、县处理”的方式对全县的生活垃圾进行处理。本轮规划期的重点是提高城乡生活垃圾的收集率、更新收运设施、机械、加强整个收运系统的管理，使之在科学、合理、高效的状态下运营。

（二）城乡生活垃圾处理对策

1、采取垃圾以焚烧发电为主的方式对垃圾进行无害化处理。

2、制定奖励政策。对废旧物品进行回收利用，做到垃圾减量化、资源化，进行垃圾资源的综合利用。

3、逐步改进垃圾倾倒和收集方式。居住区应按环卫设施设置标准，合理配置密闭垃圾容器间，居民生活垃圾分类袋装后定时倾倒，由专用密闭垃圾收集车定时收集；淘汰开敞式垃圾箱和垃圾通道，人力垃圾车进行密闭化改建，适度配置小型密闭收集车，推广垃圾压缩自卸车直接收运

4、各自然村设置垃圾收集点或建造垃圾收集间，通过垃圾运输车将垃圾直接运至乡镇垃圾中转站，然后由专门的垃圾运输车将垃圾运送至垃圾焚烧发电厂。

（三）运输线路组织

根据全县垃圾收运一体化的收集模式：户集、村收、乡镇运、县处理。现根据各乡镇的运距、垃圾产量等因素来组织运输线路，做到线路合理、运营经济。线路组织规划如下：

1、莫干、筏头两乡镇垃圾产量相对较少，可以以武康为中心统一考虑，垃圾车由武康出发，将莫干、筏头的垃圾运送回武康的垃圾转运站，经压缩处理后统一运送到垃圾焚烧发电厂。经测算，近期莫干、筏头的生活垃圾日产量分别为9.8吨和9.5吨，武康镇的生活垃圾日产量为123.8吨。

2、三合、雷甸、乾元可以乾元为中心统一考虑，垃圾车由乾元出发，把三合、雷甸两地的垃圾收集回乾元，经压缩处理后统一运送到垃圾焚烧发电厂。经测算，近期三合、雷甸的生活垃圾日产量分别为13.8吨和25.4吨。乾元的生活垃圾日产量为46.4吨。

3、洛舍、钟管两镇可统一考虑，洛舍的垃圾经钟管的垃圾中转站，然后两地垃圾可一起直接运送到垃圾焚烧发电厂。经测算，近期洛舍、钟管两镇的生活垃圾日产量分别为16.4吨和31.0吨。

4、新市的垃圾可直接运送到垃圾焚烧发电厂。近期新市生活垃圾日产量为53.7吨。

5、新安、禹越可统一组织运送，垃圾车从禹越出发经新安收集后直接运送至垃圾焚烧发电厂。经测算，近期新安、禹越的生活垃圾日产量分别为22.0吨和22.9吨。

## 第二节 城乡粪便收运及处理体系规划

### 一、城乡粪便收运及处理现状

1、目前，除武康中心城区外，各乡镇粪便的处置率都相对较低；城镇污水处理厂不足或缺乏完善的污水管网，化粪池达不到应有的效果，多数污水粪便得不到及时、有效的处理而直接排放，基本上不再被资源化利用。

2、随着全县环保管理的不断加强，养殖场的粪便在逐步进行卫生收集和无害化处理。但仍有少部分零散的养殖户直接排放，严重影响到了周边环境，成为了污染源。

3、农村粪便的减量化、无害化和资源化处置利用率低，原因很多，如农民只注重粪便肥分，缺乏简单有效的粪便无害化技术；经济状况制约了粪便的无害化；经营模式限制了先进的粪便无害化、资源化技术与设备的推广等。其中粪便的收运系统和资源化技术落后是症结所在。

### 二、城乡粪便处理系统规划

粪便既是农业资源，即农业传统的有机肥料和良好的土地调节剂，又是环境污染体和疾病传染源，具有两重性。对粪便进行减量化、无害化和资源化处置具有极为重要的现实意义。

在各乡镇建城区，应重点完善污水处理厂、污水管网的建设，加强对化粪池的管理，增强系统对水冲粪便的消纳和处理能力，使粪便及其粪渣达到无害化排放。

目前，农村各居住点较为分散，推广污水管网和污水处理厂系统难度很大，大部分条件还不成熟，从保护农村环境、改善农村居民生活卫生条件以及农村的实际情况等出发，可结合新农村建设，通过农村改厕或借鉴相关的工程技术、生化技术，对粪便、生活污水等进行无害化处理，实现资源的综合利用。

## 第三节 医疗废物收运处理体系规划

医疗废物的收集运输设施应与垃圾处理设施配套规划，逐步实现医疗废物收集的容器化，运输的密闭化和机械化。医疗废物采用专门的容器，运输时连同容器一起运送至医疗废物焚烧厂。

目前全县的医疗废物主要由湖州定期专门过来的运输车辆运送到湖州进行统一焚烧处理。医疗单位的生活垃圾则由武康环卫所来收运处理。但在实际的操作过程中，仍有部分医疗废物被当作生活垃圾进入到城市的清运处理系统。

医疗废物的处理仍采用现有的方式：由专用运输车辆运送到湖州进行统一焚烧处理。在城乡各医院、卫生所及各卫生服务站设置专门的收集容器用于各种医疗废物的收集转运。在实际操做过程中要强化管理，确保医疗废物与其它生活垃圾的分类收集、转运。

## 第四节 环卫公共设施规划

### 一、公共厕所

（一）公厕设置规范

1、服务半径和数量设置：新建小区和旧城区成片改造地段，每平方公里不少于3座，城镇公共厕所按常住人口2500~3000人设置一座，各中心村均要依据人口设置相应数量和规模的公共厕所。

2、公厕设置间距：主要街道公共厕所之间的距离宜为300—500m，流动人口高度密集的街道宜小于300m；一般街道公厕之间的距离约750-1000m为宜；居民区的公共厕所服务范围：未改造的老居民区为100—150m，新建居民区为300-500m。

3、公厕建筑面积：居住小区6~10 m2/千人：车间、码头、体育场(馆)15~25 m2/千人；广场、街道2~4 m2/千人；商业大街、购物中心10~20 m2/千人。

（二）各乡镇公厕规划

综合上述的公厕设置标准及各乡镇公厕分布现状和等级，本规划确定：

1、本规划在公厕数量的确定上均取指标上线。

2、繁华地区，重点地段，重要街道，大型公共场所，以一类公厕为主；主要干道，公共场所，老的居住小区，集贸市场以二类为主。

3、近期普通街道、胡同和住宅区可保留部分三类公厕，该区域内的公厕要随着老区改造的推进也要随之改造，新建公厕均要为一类或二类。

4、公共厕所的建设和改造应按《城市公共厕所规划和设计标准》实施，一类公厕应达到公厕总数的40%或以上。

5、新建、改造公厕应加强无障碍设计，设置老人、残疾人专用蹲位和无障碍通道；商业区、公共绿地等处公厕配置应结合大型公建、公园的建设及人流活动方式灵活设置，形式以附属式为主。

6、近期公厕建设以改造、调整为主，具体实施要结合城镇建设的进程适当新建。如由于城镇建设用地紧张，如没有公厕的域范围内，公厕的布置可在道路绿化带上指定的区域来建设实施，在设计上可通过色彩、外立面等方式达到与城镇景观相融合。

武康城区：根据城市提升功能配套的需要，规划期间除部分地块依据规划新建外，主要对现有的公厕进行改建，共有8座，使之达到一、二类标准，可分批组织实施。2010－2012年实施“居仁街公厕、东兴小区公厕和莫干新村公厕”三座公厕，2013－2015年实施其它5座。

乾元城区：乾元城区大部分属老城区，公厕新建的可行性较小，应以更新改造为主。规划期间新建西郊路公厕，对东门成桥公厕、医东路公厕、溪东草包厂公厕、溪西小河头公厕、溪东街商业局公厕和三里塘公厕改建，使之达到二类以上标准。

下渚湖湿地风景区：依据《浙江德清下渚湖湿地风景名胜区总体规划》，规划区内的公厕总数到规划期末要达到15座，其等级均要达到一类或以上标准。

三桥片区：公厕总数到规划期末要达到4座。至2015年一类公厕的数量要达到至少1个，二类公厕的数量要达到1个；至2020年一类公厕的数量要达到2个，二类公厕的数量要达到2个。

上柏片区：公厕总数到规划期末要达到4座。至2015年一类公厕的数量要达到至少1个，二类公厕的数量要达到1个；至2020年一类公厕的数量要达到2个，二类公厕的数量要达到2个。

新市镇区：现有公共厕所18座，均为三类及以下。规划公厕总数可保持不变或少量增加，规划期以改造为主（升级等级），新增部分一类公厕和二类公厕。

钟管镇区：现有公共厕所9座。规划公厕总数可保持不变或少量增加，规划期内以改造为主（升级等级），新增部分一类公厕和二类公厕。

洛舍镇区：现有公共厕所5座，规划公厕总数可保持不变或少量增加，规划期内以改造为主（升级等级），新增部分一类公厕和二类公厕。

雷甸镇区：集镇现有公共厕所3座，均为三类及以下。规划总的公厕为4座，以改造升级为主；工业区适当增加1-2座，要达到二类以上。临杭工业园区的公厕依据《德清经济开发区临杭工业区总体规划》（2009－2030年）所确定的公共服务设施的相关规划来安排，具体实施要根据项目的推进情况来跟进。

新安镇区：现有公共厕所7座，其中下舍集镇6座，中心集镇1座，均为三类及以下，且分部不合理。规划公厕总数可保持不变或少量增加，规划期内以改造为主（升级等级，调整分布），新增部分一类公厕和二类公厕，让中心集镇的公厕总数要达到至少4座。

禹越镇区：现有公共厕所4座，均为水冲式，分别位于中心集镇和高桥集镇。规划公厕总数可保持不变或少量增加，规划期内以改造为主（升级等级，调整分布），新增部分一类公厕和二类公厕，让中心集镇的公厕总数要达到3-4座。

莫干山镇区：莫干山集镇紧邻“莫干山风景名胜区”，公厕数量除了要满足需求外，等级上也要适当提高，符合旅游发展的要求。规划公厕3-4座，均要达到二类以上，主要点的公厕要达到一类要求。

三合八字桥集镇：现有公共厕所1座。规划八字桥集镇的公厕总数要达到2-3座，且要达到2类以上。规划期内除改造现有公厕外，还要新增1－2座。

筏头乡集镇：现有公共厕所2座。规划公厕总数要达到2-3座，且要达到2类以上。

### 二、垃圾收集容器规划

（1）生活垃圾分类

规划将生活垃圾分为厨余垃圾、非厨余垃圾、有毒有害垃圾三大类，将居民生活垃圾以外的垃圾分为可回收垃圾、不可回收垃圾、有毒有害垃圾三大类。

通过分类，将其中可燃垃圾焚烧发电，难燃垃圾和不可燃垃圾填埋处理（备用填埋场），有毒有害垃圾进入特种垃圾处理系统，与医疗垃圾一起运往湖州特种垃圾处理中心处理。

（2）分类收集容器设置

本规划定义的城乡垃圾收集容器泛指各种类型用于收集城乡垃圾的容器，包括塑料垃圾袋、纸垃圾袋、塑料垃圾桶、复合材料垃圾桶和用于收集垃圾的集装箱等。

建议厨余垃圾容器标志采用灰色，非厨余垃圾容器标志采用蓝色。可回收垃圾容器标志采用绿色，不可回收垃圾容器标志采用黄色，有毒有害垃圾容器标志采用红色。

（3）废物箱设置

生活垃圾容器的设置应方便居民使用，并有利于垃圾分类收集和机械化清除，收集点的服务半径不应超过70 m。

在商业大街、城市道路两侧、车站、客运码头、等居民和流动人口活动频繁处和农村社区的主要道路、公共服务中心等地段，应设置美观密闭的废物箱。在商业区和旅游景点选用大容量的不锈钢废物箱，在一般道路上可放置铝合金、玻璃钢和其他材料的废物箱。

各农村居住点可根据所处的周边环境、区位、经济条件等设置相应的档次的生活垃圾容器。

## 第五节 环卫工程设施规划

### 一、垃圾转运站规划

（一）设置规范

垃圾转运站是主要收集各类生活垃圾的转运设施，宜选在交通方便，靠近服务区域或垃圾产生量大的地区。 生活垃圾中转站设置标准见下表（5－1）。

生活垃圾中转站设置标准表（5－1）

| 转运量 (t/d) | 用地面积 (m2) | 与相邻建筑 间距(m) | 绿化隔离带 宽度(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 150~450 | 2500-10000 | ≥15 | ≥8 |
| 50~150 | 800-3000 | ≥10 | ≥5 |
| <50 | 200-1000 | ≥18 | ≥3 |

小型转运站：0.7~1 Km2设置一座，用地面积100-400m2。

小型转运站——日处理能力2～10吨，可采用吊装式转运，用地面积200-300平方米，与周围建筑的间隔不小于5米，适用于农村地区，每2～5个行政村设一座。

中型转运站——日处理能力10～50吨，采用压缩式转运，用地面积300-1000平方米，与周围建筑的间隔不小于8米，适用于较大规模的城镇规划区，每个中心镇设2～3座。

大型转运站——日处理能力大于50吨，采用压缩式转运，用地面积不小于2500平方米，与周围建筑的间隔不小于15米，适用于城市建设区，每4～7平方公里设一座。

（2）其它规定

①城镇垃圾中转站宜靠近服务区域中心或生活垃圾产量多且交通运输方便的地方，不宜设在公共设施集中区域和靠近人流、车流集中地区。

②垃圾中转站的规模取决于运转车的类型及服务的范围和垃圾转运量，应做到垃圾日产日清，并有蓄存设备。

③采用非机动车收运方式时，垃圾中转站服务半径宜为0.4－1公里，采用小型机动车收运方式时，其服务半径宜为2－4公里。

④垃圾运转站外型应美观，操作应封闭，设备力求先进，其飘尘、噪音、臭味、蚊蝇、排水等指标应符合环境检测标准，其中绿化面积应为10-30%。

（3）城乡垃圾中转站布局规划

随着德清城乡垃圾处理一体化工程的实施，各乡镇均已建设了相应的垃圾转运站。但有些转运站的设置不够合理，需要重新布置，有些城市建设的需要需要搬迁等。以目前各乡镇的统计资料，各乡镇服务范围的日转运量均小于50吨，垃圾中转站应选用中小型的，中心城区、集镇采用压缩式和吊装式相结合，农村地区可采用储存式。

目前，除个别转运站由于布置不当，影响到了城镇景观效果，（如下舍集镇转运站）以及由于本身老旧和城镇建设需要新建（如乾元镇东门转运站）的外，其它各乡镇转运站均已建设完成。经过一段时间的运营，部分转运站点也暴露出了许多问题，如由于卫生管理不到位，转运站点已形成了新的污染源，影响到了周边的环境。

本规划期内，中心城区（武康－乾元）新建5座转运站，具体如下：乾元城东1座，站场新城1座，秋山集镇1座，武康城南2座（详见转运站规划分布图），方式为压缩式；下舍集镇转运站搬迁新建，方式为吊装式。

根据目前在运营过程中出现的问题，各转运站点应根据具体位置、周边情况按规范设置隔离绿化，加强卫生保洁，保持转运站点周边的清洁卫生，强化运营管理，不让其成为新的污染源；或通过对转运站进行外立面的美化装饰，使之与周边环境融为一体。

### 二、垃圾填埋场

1、设置原则

垃圾填埋场今后主要用作应急备用填埋场，或用来填埋建筑垃圾以及一些不能用于焚烧发电的生活垃圾。在建设上要尽量少占耕地或不占耕地，或利用一些废弃矿作为垃圾填埋场，并要完善垃圾填埋场配套设施，防止或减少填埋场的二次污染；县域垃圾填埋场的建设可单独建设或几个乡镇合建。

2、具体规划

除保留武康、乾元两处的填埋场作为应急（垃圾焚烧发电厂发生机械故障或检修等不可预料情况）备用外，将其它乡镇现有的填埋场封存。对武康、乾元这两处备用的垃圾填埋场进行适度扩容，完善填埋场的配套设施，防止或减少二次污染。本规划期内要解决扩容所需的土地，配套设施的设计以及后续的实施。

## 第六节 城乡环卫机构规划

### 一、环卫机构和工作场所规划

（一）环境卫生机构及管理

环境卫生机构包括管理机构和服务机构。目前全县主要的环卫管理机构有县建设局下属的环卫处以及武康环卫所、乾元环卫所和新市环卫所三家主要的环境卫生管理机构。服务机构为各环卫服务中心和各区街道保洁中心。

随着市场经济的发展，环卫作业趋于市场化，应鼓励其他非环卫部门的各类所有制经济公司、机构、人员从事环卫事业，开展如道路保洁、垃圾收运、废旧物品回收、建筑立面保洁等各类环卫工作，与现有环卫部门相互补充、促进竞争，进一步提高整个环境卫生的保洁效率和保洁质量。此外，要通过引入市场化的运作机制，解放环卫所的管理职能，改变环卫所“政企不分”的现状，做到全县环卫事业科学管理、高效运营。

除三处主要的环卫管理机构外：

1、各乡镇（开发区）要成立环境卫生管理所（或办公室），可与村镇建设管理办公室合署办公，业务上接受县建设局环卫处的指导。按照大镇2-3名、其他乡镇（开发区）1-2名的标准配备专职环卫管理人员，人员配备可由乡镇（开发区）自行调剂解决，确定专人担任所长负责具体工作。

2、各行政村要成立环境卫生管理站，由村主要领导负责。通过整合村庄道路、河道保洁和绿化、道路养护以及环卫设施、路灯维护、保养等资源来确定保洁任务。原则可以每300人或100户配备1名专职保洁员，每村配备1名专职清运员，同时配备若干名监督员，实行“多岗合一”或“一员多岗”的形式，提高垃圾收集的数量和质量。

（二）环卫办公场所

目前除新市环卫所拥有自己的产权房作为办公用房外，武康环卫所和乾元环卫所均没有独立的办公场所。随着中心城区范围的不断扩大，环卫所的卫生保洁面也在逐年增加，为了更好地适应城市的发展，提高机械化保洁率，必须更新和添置新的环卫机械，壮大环卫队伍，势必需要一定规模、固定的管理、办公场所。

依据《德清县环境卫生设施专项规划》（2008-2020年）对武康、乾元两环卫所办公场所的规划，两环卫所均规划有固定的办公场所。随着近几年城镇环境的变化，特别是由于重点项目实施对原有规划（武康环卫所位于09省道一侧红旗厂的对面；乾元环卫所位于金鹅山村附近，结合转运站和公厕重新新建，总占地约1.7公顷）的影响，需要对环卫所规划点做新的调整。

武康环卫所：与原有规划一致，位置不变，位于09省道红旗厂对面，用地约20亩。

乾元环卫所：由于站场新城建设的影响，需要对原有规划进行调整。依据《德清城市总体规划》和相关部门间的勾通以及乾元镇的实际，环卫所规划选址在乾元镇砻康山脚下，用地约20亩。

为适应城市不断发展的需要，新建的环卫所必须要有一定的功能，如综合办公楼、车库、仓库、修理、保养车间、职工食堂以及其它附属设施等。

此外，其它乡镇的环卫管理、办公场所可根据本乡镇的实际和财力的大小来决定是否新建，本规划期内不做硬性安排。

（三）环卫工人休息工作场所

根据实际情况，中心城区水上环境卫生工作以城区河流清洁为主，结合河流改造和河滨绿化带的建设，也可结合公厕设置，为环卫职工提供办公、休息、工作、存放物品等。中心城区在武源街与云岫路交汇处的河滨绿地内，乾元城区在西郊河滨绿地内，各设一水上环卫工作场所。

此外，由于用地紧张，单独新建环卫休息用房不太现实，具体实施上可结合公共厕所和其他环卫设施的建设，配备休息场所，为环卫工人提供办公、休息、工作、存放物品等；对于新建地块，应根据环卫规划，实施带项目招标，来完成公厕和休息用房的建设。

（四）环卫停车场、保修厂

根据《城市环境卫生设施设置标准》(GJJ27-89)，环卫车辆停车场用地按每辆大型车辆用地面积不少于200m2计算。

规划将在城区设2处环卫停车场，总面积0.6公顷。具体可结合环卫所的新建来或与公厕等其它环卫设施共同建设。

### 二、环卫专用车辆设备及通道规划

（一）环境卫生专用车辆

根据建设部有关规定，环卫车辆配置按2辆/万人计，规划至2015年，武康城区应配备环卫车辆24车辆，其中武康18辆，乾元6辆。至2020年，环卫车辆要达到约60辆，其中武康48辆，乾元12辆。现状武康、乾元城区环卫车辆的数量和质量都没有达到规划标准，其中乾元环卫所的环卫车辆在数量上已达到要求，但一些环卫车辆均快要到报废期，车况也不好，近期急需新购铲车、洒水车、吸粪车各1辆，垃圾自卸车2辆。

（二）环卫专用车辆通道

通往环境卫生设施的环境卫生专用车辆的通道，应满足环卫专用车辆通行和作业的需要，新建小区和旧城区改造应满足5T载重车通过；旧城区满足2T载重车通过；生活垃圾转运站的通道应满足8~15T载重车通过；目前不满足要求的道路应逐步改造。

环境卫生专用车辆通道宽度不小于4m，环卫车辆通往工作点倒车距离不大于20m，车辆回车应保证不小于12m×12m的用地面积。

# 主要建设项目与投资估算

## 一、建设目标

建设目标为：加强环卫公共设施建设与管理，更新、淘汰老旧的的机械设备，提高机械化程度和科学管理水平，改善全县各乡镇环境卫生面貌，为远期环卫事业的健康发展打下坚实基础。

## 二、主要建设内容

“十二五”期间全县环卫建设主要内容有：

- 县城区（武康－乾元）5座转运站的建设。

- 垃圾应急填埋场的改扩建。

- 建筑垃圾处置场建设工程。

- 全县分类收集设施和运输车辆的购置。

- 不达标处理设施的治理

- 垃圾焚烧厂扩建。

- 旧垃圾填埋场治理。

## 三、主要项目投资估算

（一）环卫所建设

环卫所的建设主要指武康环卫所和乾元环卫所办公场所及其它配套设施（如车库、仓库、修理、保养车间、职工食堂等设施）的选址新建。

依照“环卫办公场所”规划中所述的选址和用地规模，参考环卫部门提供的建设方案，相关估算如下：

1、武康环卫所，总投资估算约1509万元。

（1）建筑面积：办公大楼3000平方米，辅助用房2500平方米。

（2）建安工程（土建、水电、装潢等）：1309万元。

（3）道路、绿化等辅助设施：200万元。

2、乾元环卫所，总投资估算约1379万元。

（1）建筑面积：办公大楼3000平方米，辅助用房2270平方米。

（2）建安工程（土建、水电、装潢等）：1254万元。

（3）道路、绿化等辅助设施：125万元。

综上所述两处环卫所的投资估算约2888万元。

（二）主要建设项目投资估算

“十二五”期间全县环卫事业资金需求估算，主要建设项目投资估算详见下表（6－1）。

建设项目投资估算表（6－1）

| 项 目 | 投资 （万元） | 资金来源 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心城区（武康－乾元）5座转运站的建设 | 400 | 自 筹 | 2011－2013年 完成 |
| 垃圾应急填埋场的改扩建 | 600 | 中央财政240，自筹360 | 武康、乾元 |
| 建筑垃圾处置场建设工程 | 200 | 财 政 | 武康 |
| 全县分类收集设施 | 250 | 自 筹 | － |
| 不达标处理设施的治理 | 300 | 自 筹 | － |
| 垃圾焚烧厂扩建 | 4000 | 中央财政1600，自筹2400 | － |
| 收运设施 | 1000 | 中央财政400，自筹600 | 新增转运站8座，车辆12辆 |
| 旧垃圾填埋场治理 | 300 | 中央财政120，自筹180 | 污水纳管、封场 |
| 合计（万元） | 7050 | 中央财政2360，自筹4690 | － |

综上表所示，“十二五”期间全县环卫事业主要建设项目投资约需资金7050万元，其中自筹资金约需4690万元。

（三）人工经费需求增加费用估算

依据《浙江省人民政府关于进一步改善环卫工人工作生活条件促进环卫事业持续健康发展的若干意见》（浙政办发[2009]190号）文件精神，全县三个主要的环卫所年需增加的人工经费估算详见下表（6－2）。

人工经费需求增加估算表（6－2）

| 单位名称 项 目 | 武康环卫所 | 乾元环卫所 | 新市环卫所 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编外人员数 | 639 | 150 | 120 | 909 |
| 基本工资 | 69万元 | 16.2万元 | 13万元 | 98.2万元 |
| 特殊岗位津贴 | 200万元 | 46.8万元 | 37.4万元 | 284.2万元 |
| 夏季清凉饮料费 （冷饮费） | 20.5万元 | 4.8万元 | 3.8万元 | 29.1万元 |
| 子女医疗补助 | 6.4万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 9.1万元 |
| 健康体检费用 | 32万元 | 7.5万元 | 6万元 | 45.5万元 |
| 住房公积金 | 34.5万元 | 8.1万元 | 6.5万元 | 49.1万元 |
| 社会保险 | 238.5万元 | 56万元 | 44.8万元 | 339.3万元 |
| 合计 | 600.9万元 | 140.9万元 | 112.7万元 | 854.5万元 |

为执行《浙江省人民政府关于进一步改善环卫工人工作生活条件促进环卫事业持续健康发展的若干意见》（浙政办发[2009]190号）文件精神，“十二五”期间，全县三个主要的环卫所年需增加的人工经费约有600.9万元。

综合“环卫所建设”、“主要建设项目投资估算”与“人工经费需求增加费用估算”三项主要的投资项目，“十二五”期间，全县环卫事业主要项目投资约需资金1053.8万元（平均每年投资约2107.7万元），其中自筹资金约需8178.9万元（平均每年投资约1635.7万元），争取中央财政约2360万元（平均每年约472万元）。

## 四、经费来源

1、财政拨款。环卫建设的资金来源应以国家财政拨款为主，经政府批准后的环卫规划，应当纳入国民经济和社会发展计划，所需的环卫设施建设、设备更新、添置和技术改造等资金，政府在财政预算中要予以安排。此外，还应大力争取中央财政拨款，缓解地方财力不足的局面。

2、服务收费。逐步建立和完善收费制度，按照“谁污染，谁治理，谁排放，谁负担”的基本原则，实施部分环卫设施有偿服务政策。对城镇垃圾、粪便按成本价收取清运费用等；扩大社会服务范围，增加收入，多渠道、多层次的增加资金来源。

3、开展多种经营，加强废品回收。充分利用环卫设施空间开展综合服务，向社会开放：进一步利用垃圾、粪便资源和能源；积极推广垃圾分类，以便有利于废物回收，促进垃圾综合利用等措施，增加环卫资金的回收。

4、社会集资、捐款、吸引外资等。社会集资以及鼓励民间投资，吸引外资等方法，以缓解资金紧张的困难。新增废物箱建议采取“沿街单位门前包建”的办法，向他们集资解决；新建小区的卫生设施由公建配套费解决，拆除的公厕坚持“谁拆谁建，拆一还一”的办法；积极鼓励民间集资建设进城车辆清洗站、物业管理保洁公司，垃圾回收利用等机构；利用外资，引进先进技术，积极开展垃圾综合利用等企业。

5、通过市场化模式，引入社会企业进入德清的环卫市场，不仅能解决部分资金不足的现状，还可提高全县环卫服务的效率与质量。

# 实施规划的保障措施

随着城市建设的不断发展，环卫工作还将面临许多新的机遇与挑战，如何稳定环卫职工队伍，充分调动环卫工人的工作热情，推动环卫事业又好又快向前发展，成为迫在眉睫的一大课题。

通过对德清环卫现状的分析，规划认为可以从以下几方面着手：

## 一、规划实施的政策性保障措施

规划经审查批准后，要纳入政府所制定的国民经济和社会发展计划。因此，新建、改建环卫设施，应有环卫管理部门参与规划、设计审查和竣工验收。环卫设施的建设要作为城市各类建设工程的配套项目。在今后的城市用地和建设规划中，应当把环卫专项规划作为其中一项重要内容，将垃圾中转站、公共厕所和其它公共设施、设备（如洒水车、扫路车等）的配套一并考虑，一并纳入预算，将公共设施的建设和房地产项目、重点建设项目有机结合，避免有项目、无配套的情况出现。

政府有关部门和环卫管理部门应经常审查环境卫生设施规划的执行情况，确保规划的实施。健全市容环卫法规体系，建立一套与市容环卫管理、作业、建设相配套的法律、法规、规章和规范性文件，以保证环卫设施规划的实施。

（1）制订相关的行业管理法规，如《德清县垃圾分类收集管理办法》、《德清县餐厨垃圾处置管理办法》等。

（2）制订相应的价格政策，提高市民的环境卫生意识。

（3）制订和完善投资政策，多渠道筹集资金。

## 二、规划实施的经济性保障措施

不仅应建立市场机制下的环境政策体系，而且应利用经济手段进行环境卫生管理。在环卫设施的投资方面，应多渠道、多层次地筹集建设资金。由于保洁道路、保洁任务的逐年增加，人员开支和劳动成本逐年提高。现有的经费拨给机制以上年的数据为依据，易形成资金缺口，不利于环卫事业的健康发展。为此，经费拨给在上年的基础上，应根据实际的保洁道路、保洁任务范围、环卫设施设备情况和物价的上涨指数来核定经费，并以一定的比例逐年增加。同时可以通过市场化操作的模式，本着“政府花钱买服务”的理念，将城区保洁工作推向市场进行公开招投标，由市场定价格，县财政建立环卫专项资金账户。

（1）明确投资主体。

（2）开征城市生活垃圾处理费，补充垃圾处理费用的不足。

（3）完善投资政策。

（4）实行特许经营，加快垃圾处理产业化进程。

## 三、政策应多向环卫倾斜

环卫职工为营造良好的人居环境付出了辛勤的劳动，在城市建设发展中发挥了重要作用。每天和垃圾打交道工作环境恶劣，同时，也是一个弱势群体，需要政府给予更多的关爱。特别是健康体检、医疗方面给予适当优惠，并在子女入学问题上给予适当照顾，在申请廉租房、经济适用房等方面给予优先考虑。要多渠道解决环卫工人特别是外来务工环卫工人的住房困难问题。对符合当地保障性住房申请条件且从事环卫工作15年以上的环卫工人，要在年度保障性住房计划中给予优先考虑。关心、爱护环卫工人，支持环卫工作，提高环卫工人在政治上、生活上的地位。

## 四、规划实施的其它保障措施

通过报纸、电视、广播等新闻媒体，以“环卫工人节”和各项创建等活动为契机，形成社会公德、公共卫生的长效宣传教育机制，引导市民养成良好的卫生习惯，从根本上缓解环卫工人的作业压力。

公众是垃圾的产生者，也是环境改善的受益者，城市生活垃圾的管理，需要全社会的参与。进行大规模环境法规宣传活动，提高公众的环境意识、普及环境科学知识，提高公众法制观念和道德水准，自觉遵守有关法规，维护自身环境权益。结合创建国家卫生城市活动，广泛利用各种媒体进行宣传报道，表彰先进，暴露问题。建立公众举报监督热线，设立垃圾监管员，逐步建立公众参与管理的机制。积极组织保护环境志愿者队伍，开展建设生态型城市活动。街道社区要全面落实市容环境卫生责任区制度，动员全体市民，积极保护环境。