浙电营11-2021

告知书十四：暂换

用电业务办理告知书

(适用业务：暂换)

尊敬的电力客户：

欢迎您到国网浙江省电力有限公司办理用电业务，为了方便您办理业务，请您仔细阅读以下内容。

- 业务办理流程

申请受理

现场勘查

工程施工

竣工检验

- 业务办理说明及注意事项

1．申请受理

请您按照《客户申请所需资料清单》要求提供申请资料。

- 2.现场勘查

根据暂换业务需要，我公司客户经理将组织开展现场勘查，核实您的实际用电情况。

- 3.工程施工

请您自主选择施工单位和设备材料供应单位。您所委托的施工单位应取得电力监管机构颁发的相应级别的《承装(修、试)电力设施许可证》。所采购高压电气设备应取得国家认定机构出具的型式试验报告，低压电气设备应获得国家强制性产品认证证书(即3C证书)，提倡使用节能电气产品，严禁使用国家明令淘汰的电气产品。

如您选择不符合条件的施工单位或设备材料，受电工程将不能接入电网运行。

- 4.竣工检验

您的受电工程竣工并自验收合格后，请您携带竣工报验资料及时到供电营业窗口办理竣工报验申请。对竣工检验中发现的问题，请您按《客户受电工程竣工检验意见单》及时整改，整改完成后到我公司办理复验手续，直至检验合格。

以下事项需您重点关注：

（1）暂换变压器的使用时间：10千伏及以下的不得超过二个月，35千伏及以上的不得超过三个月。逾期不办理手续的，我公司可中止供电；

（2）暂换的变压器经检验合格后才能投入运行；

（3）对两部制电价用户，在暂换之日起，按替换后的变压器容量计收基本电费。

请您对我们的服务进行监督，如有建议或意见，请及时拨打95598服务热线或登录手机APP，我们将竭诚为您服务！

您可以关注公众微信“国网浙江电力”（sgcc-zj）、网上国网APP、公众微信“12398能源监管热线”、“12398能源监管热线”APP。

浙江电力公众微信        网上国网APP       12398公众微信    12398APP（安卓）

此告知书一式二份，一份由您惠存，一份经您签名后由我公司留存。

本告知书内容已阅读并知晓。

客户签名：　      　　　      　　　　　              　　   年　　月　　日

附件：客户申请所需资料清单

| 业务环节 | 资料名称 | 资料说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请受理 | 用电人有效身份证明 | 以下材料提供其一： ①居民身份证原件或临时身份证原件； ②户口本原件； ③军官证或士兵证原件； ④台胞证原件； ⑤港澳通行证原件； ⑥外国护照原件； ⑦外国永久居留证（绿卡）原件； ⑧其它有效身份证明文书原件等。 | 以自然人名义办理。 |
|  |  | 法人代表身份证； 以下材料提供其一： 统一社会信用代码证（副本）原件等 。 如无法提供原件、提供复印件时企事业单位应加盖公章。 | 以非自然人名义办理申请时必备。已提供加载统一社会信用代码的营业执照的，不再要求提供组织机构代码和税务登记证明。 |
|  |  | ①授权委托书原件或单位介绍信原件（自然人名义办理时不提供）； ②经办人有效身份证明原件（包括身份证、军人证、护照、户口簿或公安机关户籍证明等）。 | 非企业负责人（法人代表）办理时必备。 |
| 竣工报验 | 竣工资料 | ①施工单位的承装（修、试）电力设施许可证； ②施工单位出具的竣工图纸、电气试验报告及保护整定调试记录。 | 有工程时提供。 |

备注：1.如无特殊说明，“客户申请所需资料”均指资料原件。

2.与政府部门通过数据共享可获取的材料，免于提供。

3.在办理其他电力业务时已经提交且尚在有效期内的材料，免于提供。