附件1

全市市场监管领域城镇燃气产品质量安全

专项督导检查项目表

表1——城镇燃气安全排查整治各项任务完成情况

| 县（区）局： | 时间： |
| --- | --- |
| 督导检查重点 | 检查 记录 | 备注 |
| 1.辖区内强制性产品家用燃气具认证抽查比例 |  |  |
| 2.辖区内燃气压力管道法定检验率 |  |  |
| 3.实际从事生产燃气压力管道元件制造单位“阳光工厂”建设比例 |  |  |
| 4.辖区内液化石油气瓶制造监督检查比例 |  |  |
| 5.辖区内液化石油气瓶充装单位监督检查比例 |  |  |
| 6.辖区内液化石油气瓶检验机构监督检查比例 |  |  |
| 7.是否有未完成的城镇燃气安全排查整治任务 | 是（ ） 否（ ） | 若有，请在此详细写明具体项目 |

督导检查人员：                   县（市、区）局负责人：

表2——特种设备安全风险防范措施落实情况

| 被暗访检查单位： | 时间： |
| --- | --- |
| 暗访检查重点 | 检查 记录 | 备注 |
| 1.所抽查设备是否办理使用登记 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 2.所抽查设备是否在检验有效期内 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 3.是否按要求建立设备档案且档案齐全 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 4.所抽查设备是否按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 5.是否有设备故障、异常情况处理记录 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 6.是否有事故隐患排查和整治记录 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 7.安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内，是否符合项目要求并办理聘用手续 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 8.是否有特种设备作业人员安全教育和技能培训记录 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 9.是否按规定设置安全管理机构或配备专兼职安全管理人员 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 10.是否建立并实施安全管理制度和操作规程 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 11.是否制定特种设备事故专项预案并有演练记录 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 12.实地查看设备是否运行正常，各主要部件、安全标识、安全保护装置、通讯装置等是否功能完好 | 是（ ） 否（ ） |  |

督导检查人员：                       被暗访检查单位负责人：

表3——燃气压力管道法定检验情况

| 被暗访检查单位： | 时间： |
| --- | --- |
| 暗访检查重点 | 检查 记录 | 备注 |
| 1.压力管道是否在检验有效期内 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 2.是否按规定进行年度检查 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 3.安全阀校验报告是否在有效期内，是否铅封完好 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 4.爆破片是否按照铭牌要求的期限定期更换 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 5.压力表检定证书是否在有效期内，是否封签完好 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 6.现场检查时压力管道运行的压力、温度是否在额定参数范围内 | 是（ ） 否（ ） |  |

督导检查人员：                     被暗访检查单位负责人：

表4——液化石油气瓶充装安全排查整治情况

| 被暗访检查单位： | 时间： |
| --- | --- |
| 暗访检查重点 | 检查 记录 | 备注 |
| 1.充装许可证是否在有效期内 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 2.现场抽查时是否发现超范围充装 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 3.现场作业人员是否持有有效证件 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 4.是否有充装前后检查记录 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 5.是否按安全技术规范要求建立并使用气瓶充装质量追溯信息系统 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 6.在用压力容器、工业管道是否办理使用登记 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 7.在用压力容器、压力管道是否在检验有效期内 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 8.在用安全阀是否在校验有效期内，是否铅封完好 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 9.在用爆破片是否按照铭牌要求的期限定期更换 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 10.是否按要求装设紧急切断系统 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 11.气瓶是否按单位办理使用登记 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 12所充装气瓶的基本信息是否按要求录入本单位数据库（抽查） | 是（ ） 否（ ） |  |
| 13.已充装气瓶上的信息化标志、漆色是否符合规定（抽查） | 是（ ） 否（ ） |  |
| 14.现场抽查时是否发现充装超期未检、超过使用年限、报废等不符合安全技术规范的气瓶 | 是（ ） 否（ ） |  |

督导检查人员：                      被暗访检查单位负责人：

表5——城镇燃气相关产品质量安全提升情况

| 县（区）局： | 时间： |
| --- | --- |
| 督查检查重点 | 检查 记录 | 备注 |
| 1.是否对辖区内企业目前的生产状况、产品品种及执行标准情况进行检查 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 2.是否重点排查经营单位有无存在销售三无产品、掺杂掺假等违法行为 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 3.对家用燃气软管、减压阀、燃气灶等燃气相关产品抽查出的15批次不合格产品，是否督促落实整改 | 是（ ） 否（ ） |  |

督导检查人员：                         县（区）局负责人：

表6——燃气具型式批准和强制性产品认证管理情况

| 被暗访检查单位： | 时间： |
| --- | --- |
| 暗访检查重点 | 检查 记录 | 备注 |
| 燃气泄漏报警器经营企业 | 1.燃气泄漏报警器（带量值显示功能且列入《实施强制管理的计量器具目录》的有毒有害、易燃易爆气体检测（报警）仪）铭牌上是否有计量相关的型式批准CPA标识 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 非居民燃气用户 | 1.燃气表是否检定合格并在检定有效期内 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 家用燃气器具 | 1.家用燃气器具（家用燃气灶具、家用燃气快速热水器、燃气采暖热水炉）生产企业是否存在未经强制性产品认证擅自出厂 | 是（ ） 否（ ） |  |
|  | 2.家用燃气器具（家用燃气灶具、家用燃气快速热水器、燃气采暖热水炉）经销企业是否存在未经强制性产品认证擅自销售 | 是（ ） 否（ ） |  |
|  | 3.认证机构是否对获证企业实施年度工厂检查 | 是（ ） 否（ ） |  |

督导检查人员：                     被暗访检查单位负责人：

表7——使用燃气的农贸市场用气安全检查情况

| 被暗访检查单位： | 时间： |
| --- | --- |
| 暗访检查重点 | 检查 记录 | 备注 |
| 1.农贸市场举办方与场内使用燃气用户是否按规定签订燃气安全使用责任书。 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 2.在用贸易结算的燃气表、气体流量计（口径DN300以下）是否按规定登记造册，报当地市场监管部门备案，并向其指定的计量检定机构申请强制检定；是否存在未经检定、超过检定周期或检定不合格等情况 | 燃气表： 是（ ） 否（ ） 气体流量计： 是（ ） 否（ ） |  |
| 3.安装的燃气泄漏报警器（带量值显示功能且列入《实施强制管理的计量器具目录》的有毒有害、易燃易爆气体检测（报警）仪）是否依法取得型式批准证书；是否按规定进行检定或校准 | 是（ ） 否（ ） |  |

督导检查人员：                     被暗访检查单位负责人：

表8——加强网络交易平台专项整治情况

| 县（区）局： | 时间： |
| --- | --- |
| 督查检查重点 | 检查 记录 | 备注 |
| 1.是否完善平台燃气具、燃气泄漏报警器及配件等产品信息发布审查机制，加大平台内经营者发布的燃气具、燃气泄漏器报警器及配件等产品信息的监控力度 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 2.燃气相关投诉举报是否按时签收分流或退回 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 3.燃气相关投诉是否按时办结 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 4.燃气相关举报是否按时核查 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 5.是否按时告知受理、办结情况 | 是（ ） 否（ ） |  |

督导检查人员：                      县（区）局负责人：

表9——发现的问题隐患闭环处置情况

| 县（区）局： | 时间： |
| --- | --- |
| 督查检查重点 | 检查 记录 | 备注 |
| 1.入选省委“七张问题清单”涉及城镇燃气安全的问题是否已完成销号 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 2.省级挂牌督战的产品质量案件是否已经办结 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 3.在液化石油气瓶制造单位、充装单位、检验机构监督检查中发现的问题是否建立清单 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 4.在液化石油气瓶制造单位、充装单位、检验机构监督检查中发现的问题是否已完成闭环处置 | 是（ ） 否（ ） |  |

督导检查人员：                    县（区）局负责人：

表10——“浙江特种设备在线”高风险隐患处置情况

| 被暗访检查单位： | 时间： |
| --- | --- |
| 暗访检查重点 | 检查 记录 | 备注 |
| 1.核对名单中设备信息与实际设备信息是否相符。设备信息从《特种设备使用标志》中查看，主要核对设备名称、设备代码、使用登记证编号、出厂编号等内容 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 2.被暗访检查单位是否已完成高风险隐患的闭环处置 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 3.对名单中标注为停用状态的特种设备，实地查看设备是否处于停止使用状态，是否设置停用明显标志和保护措施；现场扫码核查设备应当处于停用状态 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 4.对名单中标注为查封状态的特种设备，实地查看设备封条是否完整、是否处于停止使用状态 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 6.当地监察机构是否指导督促暗访单位举一反三，从源头上降低高风险隐患发生 | 是（ ） 否（ ） |  |

督导检查人员：                    被暗访检查单位负责人：

附件2

全市市场监管领域城镇燃气产品质量安全企业自查

检查情况表

表1——燃气经营单位自查检查表

| 自查检查单位（盖章）： | 时间： |
| --- | --- |
| 自查检查重点 | 检查记录 | 备注 |
| 1.企业在用燃气压力管道是否做到应检尽检 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 2.对于前期燃气压力管道隐患排查整治中所发现的问题是否进行整改落实 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 3.企业燃气压力管道运行图是否完整 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 4.企业在用燃气压力管道是否存在占压行为，对于占压行为是否排定整改计划 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 5.企业老旧钢管制燃气压力管道是否底数清、状况明、排定改造更新计划 | 是（ ） 否（ ） |  |

自查检查人员：               自查检查单位负责人：

表2——气瓶充装单位自查检查表

| 自查检查单位（盖章）： | 时间： |
| --- | --- |
| 自查检查重点 | 检查记录 | 备注 |
| 1.企业是否充装超期未检、超过使用年限、报废等不符合安全技术规范的气瓶 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 2.企业是否按照“一区一颜色”落实固定充装制度 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 3.企业是否接入并使用气瓶充装质量追溯信息系统 | 是（ ） 否（ ） |  |
| 4.企业老旧储罐气瓶储罐是否排定更新计划 | 是（ ） 否（ ） |  |

自查检查人员：               自查检查单位负责人：

附件3

全市市场监管领域城镇燃气产品质量安全专项督导检查

问题隐患汇总表

| 序号 | 企业（单位）名称 | 问题隐患简述 （特种设备相关问题隐患请写明设备种类、设备代码等） | 处置情况 （简述） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

填写人员：                      联系电话：                 时间：    年   月