湖州市南浔区教育局通知

关于转发《南浔区消防安全隐患大排查大整治行动方案》的通知

各中小学、成校、幼儿园：

现将《南浔区消防安全隐患大排查大整治行动方案》（湖浔消安委〔2023〕5号）（附件1）转发给各校园，请各校园结合实际，认真抓好贯彻落实。各校园要结合消防领域“拔钉除患”专项整治（特别是宿舍楼整治），深入查找消防安全工作短板和不足，举一反三，坚决遏制火灾事故，确保杭州亚运会、亚残运会期间校园消防安全形势平安稳定。

（一）强化组织领导。各校园要严格按照“三管三必须”和“谁主管谁负责”的原则，认真分析本校（园）消防安全形势，找准重点区域、重点行业、重点对象，研究针对性的排查整治对策。主要领导要亲力亲为，带队开展消防安全大排查大整治工作。5月12日前，各校园按照《南浔区消防安全隐患大排查大整治检查表单》（附件2），认真开展一次消防安全自查自纠，迎检区、市检查。

（二）强化问题整改。各校园要综合运用例会、通报、约谈、警示、提醒等手段推动大排查大整治工作，落实消防安全责任措施，确保问题隐患整改到位。落实好隐患排查报告整改“全链条”闭环，确保隐患排查真实有效、问题整改切实到位。

（三）强化责任追究。对检查走过场、整改不到位、工作不力、推诿卸责的单位和个人，区消安委将参照《湖州市消防安全黄红牌通报警示约谈挂牌实施办法》予以督促改进。

（四）强化信息报送。各校园要注重资料收集，完善消防安全台账。要及时上报每月消防安全隐患检查问题清单（至少两条），按照工作要求进行上报（详见每月钉钉群——“南浔分管安全领导群”）。

附件：

- 1.《南浔区消防安全隐患大排查大整治行动方案》

- 2.《南浔区消防安全隐患大排查大整治检查表单》

南浔区教育局

2023年5月4日

附件2

南浔区消防安全隐患大排查大整治检查表单

（通用版）

检查人所属单位：                       检查时间：

| 单位名称 |  |  | 地址 |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用检查内容 |  |  | 检查情况 |  | 具体问题 |  | 整改时限 |
| 组织管理 | 是否明确消防安全责任人、管理人 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |
|  | 是否开展每日防火巡查、每月防火检查，并对发现的隐患问题及时落实闭环整改 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |
|  | 是否结合单位实际制定灭火和应急疏散预案并开展消防培训、演练 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |
|  | 是否定期开展消防设施维保检测 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |
|  | 消控室是否按要求落实双人24小时持证上岗并能熟练操作消防设施 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |
| 器材设施 | 是否按要求配备灭火器、应急照明灯、疏散指示标志等消防器材，并保持完整好用 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |
|  | 室内消火栓是否有水，水带水枪等器材是否完整 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |
|  | 消控室主机柜是否存在火警、故障、屏蔽点 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |
|  | 自动喷水灭火系统（喷淋）是否有水 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |
|  | 消防水泵是否能正常启动 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |
| 建筑安全 | 建筑实际使用性质与消防审批文件是否一致 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |
|  | 防火间距、消防车道、登高面是否符合要求 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |
|  | 疏散通道、安全出口是否保持畅通 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |
|  | 门窗是否设置影响逃生疏散和灭火救援的障碍物 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |
|  | 是否采用易燃、可燃材料装修、采用泡沫夹芯彩钢板搭建 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |
| 火源管控 | 是否建立动火作业审批管理制度并有效执行 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |
|  | 电器线路、燃气管路是否按要求敷设 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |
|  | 电动车集中停放区域与其他区域连通的门窗、孔洞是否落实防火分隔 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |
|  | 电动自行车是否按要求停放或充电 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |
|  | 明火厨房等明火使用部位与其他区域是否采用实体墙、防火门进行分隔 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |
| 应急处置 | 现场抽查2名人员，是否能正确报火警，能熟练操作灭火器 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |
|  | 现场拉动单位微型消防站、志愿队，是否在规定时间内到场并展开处置 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |
| 否决项 |  | □“三合一”违规住人 □消防设施严重瘫痪 □违规使用明火 |  |  |  |  |  |

检查人签名：                   被检查单位签名：