附件

安吉县民宿发展管理办法（修订）

(草拟）

- 总  则

第一条为规范民宿管理，促进行业发展，保障人民群众生命财产安全，根据《浙江省旅游条例》《浙江省人民政府办公厅关于确定民宿范围和条件的指导意见》《浙江省民宿（农家乐）治安消防管理暂行规定》及浙江省公安厅《关于贯彻执行<浙江省人民政府办公厅关于确定民宿范围和条件的指导意见>若干问题的通知》等精神，修订本办法。

第二条  本办法所指的民宿（含提供住宿的农家乐，下同），是利用城乡居民自有住宅（不包括县城建成区范围）、集体用房或其他配套用房，结合当地人文、自然景观、生态、环境资源及农林牧渔生产活动，为旅游者休闲度假、体验当地风俗文化提供住宿、餐饮等服务的处所，且经营规模为单栋房屋客房数不超过15间，建筑层数不超过4层，总建筑面积不超过1000平方米。

第三条民宿发展要坚持统一规划、科学有序，注重品质、体现特色，保护环境、永续利用等原则，实现经济效益、社会效益和生态效益的统一。

第二章  开办条件

具备下列条件的民宿，公安、卫健、市场监管等有关部门应当发放相关的经营许可或准予申报登记。

第四条民宿的建筑设施

1.建筑物系合法建筑，符合有关房屋质量安全要求，取得房屋安全质量鉴定报告。新建、改建的建筑物应当符合城乡规划的相关规定和有关工程建设强制性标准，依法设计、施工；改建的建筑物，不得破坏建筑主体和承重结构，必要时还应采取加固措施，确保建筑使用安全。

2.自然保护区、饮用水水源一级保护区、重要的自然与文化遗产、风景名胜区的核心景区等高敏感区域，禁止新建、扩建民宿项目。

3.具有与其经营内容相匹配的污染治理和安全防护等基础配套设施；

4.道路通达条件较好，建筑不占用公路建筑控制区，不涉及生态红线、水利红线，无违法使用林地，无地质灾害隐患和其它影响公共安全的隐患。地质灾害一般风险防范区影响范围内经评估和整治消除隐患可新建、改建民宿。

5.邻里关系和谐，自觉遵守法律法规和乡规民约，无影响社会稳定因素存在。

第五条民宿的消防安全

1.建筑主体应为钢筋混凝土或砖混结构，当楼板或楼梯为木结构时，建筑层数不得超过2层。建筑主体为木结构或砖木、石木、泥木、竹木等结构的，宜独立建造，建筑层数不得超过2层且总建筑面积不应超过600平方米。当必须与相邻建筑贴邻时，建筑之间应设置不开设门、窗、洞口的实体墙。

2.建筑可设置1部疏散楼梯；楼梯间无法直通屋顶平台并通向相邻建筑进行疏散且规模达到下列条件之一的，应设置2部疏散楼梯：

（1）建筑层数为3层，且任一楼层建筑面积大于200平方米的；

（2）建筑层数为4层，且任一楼层建筑面积大于150平方米的。

3.疏散楼梯可采用敞开楼梯间或室外疏散楼梯，采用敞开楼梯间的，客房门应安装闭门器。疏散楼梯宽度不应小于1.1米，确有困难时，不得小于0.9米。当建筑仅为2层且第2层客房数不超过3间的，疏散楼梯宽度不应小于0.75米。

4.疏散通道和安全出口应保持畅通，3层及3层以上楼层每间客房应配置逃生绳或软梯等逃生设施，且应便于取用。

5.每间客房应设有开向户外的窗户，窗户不得设置金属栅栏，确需设置时，应能从内部易于开启，并可供人员逃生。

6.除配套设置的棋牌室、音乐茶座外，建筑内不得设置营业性娱乐场所。

7.除厨房外，其他部位不得使用明火。使用明火的厨房与其他部位应采取分隔措施，并设置自然排风窗。当瓶装液化石油气总量超过30公斤时，应设置专门的储瓶间。燃气连接管应满足燃气灶具安全使用要求。燃油、燃气锅炉房不得设置在主体建筑内。

8.装修材料宜采用不燃、难燃材料，不得采用易燃材料。

9.每层应按每50平方米不少于1具3公斤ABC型干粉或水型灭火器的标准配置灭火器，且每层不少于2具，并放置在公共部位。

10.客房、走道、楼梯间、公共活动用房等应安装独立式或互连型火灾探测感烟报警器，厨房应安装独立式或互连型火灾探测感温报警器。

11.走道、楼梯间、公共活动用房等应设置消防应急照明和灯光型疏散指示标志，客房应配备逃生用口罩和手电筒等器材。

12.配电系统应安装动作电流不大于300mA的剩余电流动作保护器（漏电保护器）；开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等保护措施；电气线路应穿阻燃硬质PVC管或金属管保护（采用木、竹结构的场所应穿金属管保护）。

13.建筑首层应设置管理用房或固定岗台，供夜间值守、巡逻人员使用。

14.总建筑面积超过800平方米但不超过1000平方米的，应同时符合以下要求：

（1）楼梯间靠外墙设置，且能自然采光通风；

（2）使用明火的厨房采用乙级防火门与其他部位进行防火分隔或独立设置；

（3）场所设置自动喷水灭火系统（或简易喷淋装置）、消防卷盘软管；

（4）客房、厨房、走道、楼梯间、公共活动用房等安装互连型火灾探测报警器；场所安装电气火灾监控系统；

（5）公共走道、门厅的顶棚、墙面采用不燃材料装修。

15.民宿经营户密集的村居应建立微型消防站，配备消防拉梯、消防手抬泵等必要的消防装备。

成片集中开发的村居应改造给水管网，增设室外消火栓等消防水源或设置天然水源取水设施。山区宜设置高位消防水池，水池容量不宜小于144立方米。

第六条民宿的经营管理

1.客房及卫生间应具良好通风、有直接采光或有充足光线，卫生间应干湿分离，并供应冷、热水及清洁用品。

2.经常维护场所环境清洁及卫生，避免蚊、蝇、蟑螂、老鼠及其他妨害卫生的病媒及孳生源。

3.根据经营规模和项目设置清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备和公共卫生间，用于食品经营的工具、用具、容器设施等符合食品安全规定。

4.提供给旅客使用的生活饮用水应当符合国家生活饮用水卫生标准要求。

5.食品工作和公共场所从业人员应持有健康证明，并经卫生知识培训合格。

6.采取措施引导游客节能、环保消费；积极推行生活和餐饮垃圾分类处理，不主动提供一次性消耗品。

7.产品销售和服务实行明码标价，遵守价格相关法律，不得纠缠消费者或强行向消费者销售商品、提供服务。

8.安装旅馆业住宿登记信息系统或使用手机客户端（APP）旅客住宿登记系统，落实旅客住宿登记制度。

9.配备必要的防盗设施，客房的门、窗须符合防盗要求，并设置符合防盗要求的物品保管柜（箱）。

10.建立安全管理制度，配备专职或兼职治安保卫人员和消防安全管理人员。

11.编制突发事件应急预案，进行突发事件预防监测，适时组织演练，及时处理突发事件。

12.鼓励民宿投保公众责任保险。投保公众责任保险的，对因民宿责任造成的游客人身、财产损害，由保险公司在保险责任范围内予以赔偿。

13.民宿经营者不得有下列行为：

（1）任意哄抬收费或以其他方式谋取利益。

（2）设置妨害游客隐私的设备或从事影响游客安全的任何行为。

（3）违法扩大经营规模。

（4）纠缠消费者或强行向消费者销售商品、提供服务；

（5）经营不符合卫生标准、有害人体健康的食品；

（6）经营国家保护的野生动物或者其制品；

（7）经营国家明令禁止个人经营的物品；

（8）污染环境、乱占乱用土地、乱搭乱建；

（9）从事其它违反法律法规的经营活动。

14.民宿经营者发现游客有下列情形之一，应立即报请当地政府或派出所处理。

（1）有危害国家安全的嫌疑者。

（2）携带枪械、危险物品或其他违禁物品者。

（3）有自杀迹象或死亡者。

（4）有喧哗、聚赌或其他妨害公共秩序、公众安全及不良风俗的行为，不听劝止者。

（5）未携带身份证明证件或拒绝住宿登记而强行住宿者。

- 申办审批

第七条民宿的证照审批

1.所在乡镇（街道）组织相关职能科室对民宿建筑设施条件进行现场联合踏勘，并将结果一次性告知申请人。

2.各相关部门根据本办法及相关办证要求办理民宿营业执照、卫生许可证、食品经营许可证、特种行业许可证。

3.民宿在取得上述证照后方可经营。

4.乡镇（街道）在每年6月底、12月底向文体旅游局报备证照办理情况。

第八条市场监管局、卫健、公安等部门依法、高效、优质地为业主办理相关证照，不得设置其他前置条件。

- 发展管理

第九条  成立安吉县民宿发展领导小组，由县政府办、县委宣传部、县发改局、县公安局、县财政局、县资源规划局、县住建局、县交通局、县农业农村局、县林业局、县水利局、县文体旅游局、县卫健局、县应急局、县市场监管局、县综合执法局、县生态环境局、县消防救援大队等部门组成，领导小组下设办公室（办公室设在县文体旅游局）。领导小组负责民宿发展过程中重大事项的决策及管理过程中涉及全局性、政策性问题的协调和处置，办公室负责统筹协调日常管理和信息通报。各成员单位应当按照各自职责，制定相关监督管理措施和服务政策。

第十条乡镇（街道）人民政府对民宿负有属地管理责任，负责本行政管辖区域内民宿的从业培训、规划、统计、安全、投诉处理等日常工作，要相应设立乡村旅游（民宿）管理机构、配备人员，负责民宿管理服务工作。

第十一条  加强行业自律。民宿发展规模较大的村要推动成立民宿工作站等行业组织，发挥行业自律作用。民宿工作站的设立应取得业务主管部门同意，报民政部门依法办理，在县旅游协会民宿分会领导下开展工作，积极服务本地民宿。

第十二条立足文旅深度融合发展，注重民宿创新设计、文化植入、生活体验、精细服务，引导乡村住宿业态“农家乐—乡宿—民宿”梯度发展，建立“县乡宿—县等级民宿—省等级民宿——国家甲乙级民宿”梯度培育体系，形成多层次、多类型、多品牌的安吉乡村住宿供给体系。按“一个主题、一个主人、一个故事、一桌佳肴、一组活动、一打伴手礼、一种文化共鸣”凝练民宿符号，打造“地标”型民宿。按“统一主题、统一设计、统一营销、统一培训”整合“吃、住、行、游、购、娱”各要素，打造“共富”型民宿集聚村。

第五章 责任义务

第十三条 优化民宿违法经营查处联动机制，建立健全按质论价、投诉管控、季度通报机制。乡镇（街道）负责日常巡查监管，发现违法经营行为及时处置并报县民宿发展领导小组办公室，由领导小组办公室督促相关部门依法查处；涉及多部门的，由领导小组办公室牵头实施联合执法。

第十四条民宿经营者负有安全生产主体责任，对游客活动中可能出现危险的情况负有提醒告知义务，有安全隐患区域必须设置警示标志，并采取必要的防护措施。发生突发公共事件时，应迅速采取有效措施，实施应急处置，并按国家有关规定立即如实报告当地乡镇政府和县级相关部门。乡镇（街道）要综合考虑环境容量，加强污水处理等设施建设，确保达标排放；不断完善民宿集聚区的应急保障机制，配备消防、通讯、医疗、供电、预警等应急设施和物资储备。

第十五条当发生洪涝台等重大自然灾害，政府发出紧急避险或人员转移指令后，民宿业主必须做好游客的劝返或转移工作。对不服从人民政府和有关部门发布的决定、命令（指令）和其它紧急措施要求的，依据《浙江省防御洪涝台灾害人员避险转移办法》和《中华人民共和国治安管理处罚法》，由公安机关依法予以处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。

第十六条对监管部门及其工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊或履职不到位的，由相关部门依法予以行政问责和给予行政处分。

第六章 政策扶持

第十七条鼓励民宿品质化发展，依据《安吉县人民政府办公室关于印发安吉县加快全域旅游产业发展若干政策的通知》或《安吉县千家乡宿共富产业发展支持政策》（2022年—2024年），对获得国家、省市县各级品质认定的民宿及符合相关规划进行改造提升的民宿，给予相应的扶持及奖励。鼓励以西南片区为重点的精品民宿集群化发展，根据《安吉县人民政府办公室关于印发保障民宿（村落）项目建设标准地促进城乡共同富裕的实施办法（试行）的通知》，对高端民宿集群项目，给予土地、资源配置的倾斜，加大支持力度。

第十八条鼓励民宿经营者自愿申请农家乐服务质量等级评定，按照《浙江省农家乐等级认定办法（试行）》，被评定省级农家乐四、五星级的，给予相应的政策扶持。

第七章  附  则

第十九条本办法自发文之日起施行，原《安吉县旅游休闲发展委员会关于印发<安吉县民宿管理办法（修订）>的通知》（安旅发委〔2016〕2号）予以废止。

附件：

1.安吉县民宿发展领导小组成员名单

2.安吉县民宿发展领导小组成员单位职责

2023年8月  日

安吉县人民政府办公室

附件1：

安吉县民宿发展领导小组

成员名单

组  长：管永丰

副组长：何  云（县府办）      罗福娣（县文体旅游局）

成员：胡天园（县委宣传部）

雷文华（县发改局）

潘建军（县公安局）

张  勇（县财政局）

邹  鹏（县资源规划局）

叶戴麟（县住建局）

杨爱禾（县交通局）

韩树根（县农业农村局）

孟振华（县林业局）

马炳华（县水利局）

叶明珠（县文体旅游局）

谢彦峰（县卫健局）

张云峰（县应急局）

黄  洁（县市场监管局）

吴宏亮（县综合执法局）

王灵君（县生态环境局）

刘建南（县消防救援大队）

领导小组下设办公室，办公室设在县文体旅游局，办公室主任由文体旅游局局长兼任，文体旅游局、公安、卫健、市场监管局等部门分管领导兼任副主任。领导小组成员根据人事变动调整。

附件2：

安吉县民宿发展领导小组

成员单位职责

县委宣传部：牵头负责民宿发展和管理工作的宣传。组织县广电台、安吉新闻等媒体，积极开展宣传活动，营造舆论氛围。

县发改局：将民宿集聚区建设纳入全县重大发展规划；加大服务业政策支持；加大项目资金争取（如大花园、诗路文化带、服务业等领域）

县公安局：负责做好民宿旅馆游客的入住登记和治安安全指导管理工作。依法查处未取得特种行业许可从事住宿服务的无证经营行为。开展消防安全知识培训，加强对全县民宿消防工作的监督检查，对存在消防隐患的点，依法处置。

县财政局：负责民宿产业专项奖励资金的落实，及时下拨资金并进行监督检查。

县资源规划局：负责做好民宿土地使用的把关和审批（审核）工作，依法查处违法使用土地行为，协助和指导乡镇做好地质灾害的防治和宣传工作。

县住建局：指导民宿所在镇、街道落实民宿建设质量安全管控工作，逐步完善和强化民宿建设工程质量安全管控举措。

县交通局：指导做好交通道路沿线民宿的选址把关。对连通民宿集聚区的道路进行美化提质，持续改善路域环境，整治环境污染，私拉乱建，标识不清的等现象，完善交通警示标志。

县农业农村局：协同文体旅游局开展农家乐经营户星级和农家乐集聚村工评定作。将民宿从业人员的培训纳入农民素质提升工程，将民宿日常监管纳入各村美丽乡村长效管理考核体系。

县林业局： 指导民宿做好林地的流转，按有关规定做好民宿涉及林地的选址把关和审核（审批）以及森林消防等工作，依法查处违法使用林地行为，使我县民宿的发展与生态县建设相协调。

县水利局：参与民宿的选址，防止民宿的发展影响防汛安全和水资源保护。协同应急管理局做好民宿防汛防台和涉水项目安全工作。

县文体旅游局：具体负责民宿产业发展的指导、服务、管理、培育、等级评定等工作，组织开展民宿宣传、营销、推介和从业人员业务培训等工作。承担民宿协调小组办公室职责，负责协调有关部门，形成服务和管理合力。

县卫健局：负责制订全县民宿相关服务项目卫生标准，做好民宿经营场所卫生许可和从业人员健康的审查把关；加强对民宿经营户日常经营中的卫生监督，依法查处违法经营行为。

县应急局：负责对各职能部门和镇、街道履行民宿综合安全监管的指导。指导镇、街道将乡村旅游的防汛安全纳入基层防汛防台体系建设，建立民宿防汛防台安全联系人制度；指导镇、街道完善民宿防汛防台应急预案编制，明确避灾场所，确定避灾转移路线；督促镇、街道在易发生安全事故的山边、溪边、涉水项目及其它危险地段设立安全警示标志，以防游客涉险。

县市场监管局：负责营业执照审批和食品经营许可，开展食品安全、特种设备等法定职责范围内的监督管理；对民宿经营者违反食品安全、特种设备的违法行为依法查处。

县综合执法局：负责指导督查民宿做好垃圾分类工作；负责牵头法定职责范围内的民宿违法行为的联合执法。

县生态环境局：负责做好全县民宿相关环保法律、法规和政策宣传和落实工作；负责涉饮用水源保护区民宿选址的把关工作；做好民宿水污染防治措施的技术指导服务；严厉打击环境违法行为。

县消防救援大队：开展消防安全知识培训，做好消防技术指导服务。