附件

2023年重点用能单位能源计量审查情况表

| 序号 | 地市 | 重点用能单位名称 | 审查结论 |  |  | 不符合项数（项） | 主要不符合项规范条款号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 规范要求 | 基本符合规范要求，需要整改 | 不符合 规范要求 |  |  |
| 1 | 吴兴区 | 湖州和盛染整有限公司 |  | √ |  | 2 | 6.2.4能源计量器具标识不齐全 4.4.2能源计量器具标识不齐全 |
| 2 | 吴兴区 | 湖州复兴纺织印染有限公司 |  | √ |  | 1 | 6.2.4能源计量器具标识不齐全 |
| 3 | 吴兴区 | 湖州尤夫工业纤维有限公司 |  | √ |  | 4 | 6.4.1部分能源计量器具未经检定或校准 4.4.2部分能源计量器具未经检定或校准 4.2.1无能源计量任命文件 6.2.4能源计量器具标识未贴 |
| 4 | 吴兴区 | 湖州久立穿孔有限公司（浙江久立特材科技股份有限公司吴兴分公司） |  | √ |  | 5 | 6.4.1部分能源计量器具未经检定或校准 6.3.1能源计量器具量值传递/溯源框图编制错误 8.1.3自查报告不完善 6.2.4能源计量标识不齐全 5.2.3能源计量管理人员技术档案不齐全 |
| 5 | 吴兴区 | 浙江鸿昌铝业有限公司 |  | √ |  | 2 | 4.4.2能源计量目标未体现由最高管理者授权发布 6.2.4能源计量器具标识未贴 |
| 6 | 吴兴区 | 湖州中联机械制造有限公司 |  | √ |  | 2 | 6.4.1部分能源计量器具未经检定或校准 6.2.4能源计量器具标识未贴 |
| 7 | 吴兴区 | 康诚石矿（湖州）有限公司 |  | √ |  | 2 | 6.2.4能源计量器具标识不齐全 4.4.2能源计量器具标识不齐全 |
| 8 | 南浔区 | 湖州南美纺织有限公司 |  | √ |  | 1 | 6.2.4能源计量器具标识未贴 |
| 9 | 南浔区 | 湖州三佳纺织有限公司 |  | √ |  | 1 | 6.2.4能源计量器具标识未贴 |
| 10 | 南浔区 | 湖州刚强水泥有限公司 |  | √ |  | 4 | 6.4.1部分能源计量器具未经检定或校准 6.2.4能源计量器具标识未贴 6.3.1缺少能源计量器具（水表）量值传递/溯源框图 6.3.3能源计量器具周检计划表有错 |
| 11 | 南浔区 | 湖州三印丝绸炼染有限公司 |  | √ |  | 3 | 6.4.1部分能源计量器具未经检定或校准 6.3.3能源计量器具周期检定（校准）计划待完善 6.3.1缺失能源计量器具（水、电）量值传递鱼溯源框图编制 |
| 12 | 南浔区 | 湖州柔柔柔针纺织品有限公司 |  | √ |  | 1 | 5.2.3能源计量人员档案不齐全 |
| 13 | 南浔区 | 湖州恒新商标制带有限公司 |  | √ |  | 2 | 4.4.2能源计量目标未体现由最高管理者授权发布 6.1.3.1能源流向图未按实际编制 |
| 14 | 南浔区 | 浙江华艺盛纺织股份有限公司 |  | √ |  | 2 | 6.2.4能源计量器具标识不齐全 4.4.2能源计量目标未体现由最高管理者授权发布 |
| 15 | 德清县 | 浙江钱江纺织印染有限公司 |  | √ |  | 2 | 6.2.3缺少能源计量器具说明书 6.2.4能源计量器具标识未贴 |
| 16 | 德清县 | 德清县昌隆绢纺染整有限公司 |  | √ |  | 2 | 6.3.3次级部分用能单位能源计量器具（电表、水表）未经检定或校准 6.2.4能源计量器具标识未贴 |
| 17 | 德清县 | 德清特新纺织整理有限公司 |  | √ |  | 2 | 6.2.4能源计量器具标识未贴 6.3.3次级用能单位能源计量器具（电表）未经检定或校准 |
| 18 | 德清县 | 浙江龙奇印染有限公司 |  | √ |  | 1 | 4.4.2能源计量目标未体现由最高管理者授权发布 |
| 19 | 德清县 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 |  | √ |  | 4 | 6.3.1水能计量器具量值溯源图未按照要求编制 4.2.2.3缺少能源计量活动记录 6.2.4能源计量器具标识不齐全 7.1.5能源计量数据采集记录缺少抄表人和复核人签字 |
| 20 | 德清县 | 德清县上峰纸业有限公司 |  | √ |  | 2 | 6.3.3次级用能单位能源计量器具（水表）未经检定或校准 6.2.4能源计量器具标识未贴 |
| 21 | 德清县 | 德清华博颜料有限公司 |  | √ |  | 4 | 6.4.1部分能源计量器具未经检定或校准 4.4.2能源计量目标未体现由最高管理者授权发布 5.2.3人员档案不齐全 6.2.4能源计量器具标识不符合要求 |
| 22 | 德清县 | 浙江云辉新材料有限公司 |  | √ |  | 1 | 6.2.4能源计量器具标识未贴 |
| 23 | 长兴县 | 浙江弘晨印染科技股份有限公司 |  | √ |  | 2 | 6.2.4能源计量器具标识未贴 4.4.2能源计量目标未体现由最高管理者授权发布 |
| 24 | 长兴县 | 浙江常鑫纺织品有限公司 |  | √ |  | 2 | 6.2.4能源计量器具标识不齐全 6.1.3.4能源计量采集点网络图与实际状况不符 |
| 25 | 长兴县 | 浙江盛邦化纤有限公司 |  | √ |  | 5 | 6.4.1部分能源计量器具未经检定或校准 6.4.2部分能源计量器具档案缺失说明书 6.1.3.2能源计量器具配备及计量检测点网络图未覆盖能源分类（水能）计量范围 6.2.4能源计量器具标识未贴 6.3.1缺少能源计量器具（水表）量值传递/溯源框图 |
| 26 | 长兴县 | 浙江宇鑫纺织印染有限公司 |  | √ |  | 1 | 6.2.4能源计量器具标识未贴 |
| 27 | 长兴县 | 浙江省长兴丝绸有限公司 |  | √ |  | 2 | 4.4.2能源计量目标未体现由最高管理者授权发布 6.1.3.4能源计量器具（电能表）配备及计量检测点网络图不符合实际状况 |
| 28 | 长兴县 | 浙江泉能纺织股份有限公司 |  | √ |  | 2 | 6.2.4能源计量器具标识不齐全 6.3.1计量器具量值溯源图未按照要求编制 |
| 29 | 长兴县 | 长兴山鹰化纤有限公司 |  | √ |  | 2 | 6.4.1部分能源计量器具未经检定或校准 6.2.4能源计量器具标识未贴 |
| 30 | 安吉县 | 浙江永裕家居股份有限公司 |  | √ |  | 2 | 6.4.1能源计量器具标识未贴 6.2.4部分能源计量器具未经检定或校准 |
| 31 | 安吉县 | 永艺家具股份有限公司 | √ |  |  | 0 | / |
| 32 | 安吉县 | 新中法高分子材料股份有限公司 | √ |  |  | 0 | / |
| 33 | 安吉县 | 浙江华特新材料有限公司 |  | √ |  | 4 | 6.4.1部分能源计量器具未经检定或校准 6.3.3无能源计量器具周期检定（校准）计划 6.1.3.4能源计量器具配备及计量检测点网络图与实际现状不符合 6.3.1能源计量器具量值传递与溯源框图编制错误 |
| 34 | 安吉县 | 安吉明远锻造有限公司 |  | √ |  | 2 | 6.3.1缺少能源计量器具（电表）量值传递/溯源框图 6.2.4能源计量器具标识未贴 |
| 35 | 安吉县 | 浙江安吉天子湖热电有限公司 |  | √ |  | 1 | 6.2.4缺少能源计量器具（电表）量值传递/溯源框图 |
| 36 | 安吉县 | 安吉临港热电有限公司 |  | √ |  | 2 | 6.4.1部分能源计量器具未经检定或校准 6.2.4能源计量器具标识不齐全 |
| 37 | 南太湖新区 | 浙江泰仑绝缘子有限公司 |  | √ |  | 2 | 6.2.4能源计量器具标识未贴 6.4.1部分能源计量器具未经检定或校准 |
| 38 | 南太湖新区 | 湖州哈特贝尔精密锻造有限公司 |  | √ |  | 1 | 6.2.4能源计量器具标识未贴 |
| 39 | 南太湖新区 | 湖州安达汽车配件有限公司 |  | √ |  | 2 | 6.2.4能源计量器具标识不齐全 4.4.2能源计量目标未体现由最高管理者授权发布 |
| 40 | 南太湖新区 | 湖州久立永兴特种合金材料有限公司 |  | √ |  | 1 | 4.4.2能源计量目标未体现由最高管理者授权发布 |