长兴县有序用电领导小组办公室

长有序办〔2025〕1号

关于下达2025年长兴县迎峰度夏有序用电

工作方案的通知

各乡镇（街道、园区）、县有关部门、县供电公司：

根据省、市电力保供工作要求精神，现已编制完成我县2025年度迎峰度夏有序用电工作方案，现下发至你处，请按方案要求贯彻落实到相关企业并加强此项工作管理。

长兴县有序供用电工作领导小组办公室

2025年4月30日

2025年长兴县迎峰度夏有序用电工作方案

为有效应对2025年迎峰度夏期间可能出现的电力缺口，尽量减少其对经济社会的负面影响，切实保障民生、重要用户、重点企业生活生产用电。根据省、市有序用电相关工作要求结合我县实际情况，制定本方案。

一、2025年迎峰度夏供用电形势

根据今年迎峰度夏全省电力供需形势，2025年迎峰度夏有序用电方案按历史最高负荷30%编制，共安排A到F六级85.81万千瓦，另外安排8.03万千瓦应急机动负荷。有序用电方案不得涉及影响居民生活和重要部门单位用电负荷。

由于全年电力保障不确定因素仍然较多，精确预测电力需求难度较大，各有关部门和企业要克服麻痹松懈思想，高度关注电力供需形势的变化，强化电力需求侧管理，及早谋划，积极应对，两级电力负荷管理中心和各乡镇（街道、园区）有序用电工作小组要切实做好错避峰负荷的落实工作。

二、总体目标和工作原则

（一）总体目标

认真贯彻落实上级各项工作部署，全面加强工作组织和责任落实，确保大电网安全稳定运行，保障民生用电底线。牢牢把握科学发展主题，紧扣加快转变经济发展方式主线，坚持行政手段和技术保障并举、移峰填谷和提高用能效率并用，通过精心组织、科学调度、提前预警、快速响应，力争做到“四个确保”，尽最大可能满足全县社会经济发展和人民生活对电力的需求，努力保障效益好、能耗低、贡献大的企业用电，促进产业转型升级。既要规范用电秩序，更要保障发展。

（二）工作原则

1.服务大局，保障民生。紧扣全县经济社会发展中心任务，全力做好迎峰度夏电力保供，按照“先生活、后生产、有保有限”原则科学合理配置电力资源，优先保障居民生活和涉及公众利益、国家安全等用户和重点生产企业电力供应。

2.预防为主，响应快速。进一步加强电力供需平衡预测，及时发布电力供需预警信息，按照“需求响应优先，有序用电保底，节约用电助力”的原则不断完善需求侧管理、有序用电管理机制，有效提升应急响应能力。

3.精细管理,有保有压。统筹考虑碳达峰工作需要，有序用电方案执行应优先将“两高”企业、亩均效益C、D类企业作为有序用电的首要调控对象，杜绝无序用电和有序用电管理“一刀切”现象，确保限电不拉闸，限电不限民生。

4.规范业务，确保安全。健全“政企协同，合署办公，联合执法”的工作机制，扎实落实用户组织、方案演练等工作。严格执行有序用电工作流程，统筹安排有序用电措施，做好用户告知工作。对于执行不力用户，采取政企现场督查方式，确保负荷控制到位。

三、电力保供方案

（一）应急机动方案

为应对临时电力短缺，在最短时间内达到降负荷的要求，全县安排8.03万千瓦负荷作为应急机动负荷。

（二）错避峰方案

根据省、市有序用电的相关工作要求及我县电力供需情况，2025年全县有序用电按电力负荷缺口85.81万千瓦编制预案，分六级方案执行：

A级方案：14.42万千瓦

B级方案：29.44万千瓦

C级方案：42.55万千瓦

D级方案：57.06万千瓦

E级方案：70.51万千瓦

F级方案：85.81万千瓦

若遇极端天气、电网检修、机组故障、节能降耗等特殊情况，则另行制定有序用电方案。

（三）预警响应

1.应对短时或突发性缺电（短时供用电缺口在7.24万千瓦以内），列入应急机动用电负荷的企业和电力需求响应签约企业，由长兴供电公司发布指令，启动应急机动方案。

2.发出A级预警（持续性供用电缺口在13.13万千瓦以下时）。全县规上D类企业和八大高能耗行业企业每周让电1天（即开六停一），钢铁、化纤、电磁线、化工、建材（砖瓦、混凝土）等行业企业限产10%。

3、发出B级预警（持续性供用电缺口在13.13万千瓦-26.26万千瓦之间时）。全县规上D类企业和八大高能耗行业规下企业每周让电2天（即开五停二），八大高能耗行业规上企业每周让电1天（即开六停一），钢铁、化纤、电磁线、化工、建材（砖瓦、混凝土）等行业企业限产20%。

4、发出C级预警（持续性供用电缺口在26.26万千瓦-39.36万千瓦之间时）。全县规上D类企业和八大高能耗行业规下企业每周让电3天（即开四停三），八大高能耗行业规上企业每周让电2天（即开五停二），钢铁、化纤、电磁线、化工、建材（砖瓦、混凝土）等行业企业限产30%。

5、发出D级预警（持续性供用电缺口在39.36万千瓦-52.50万千瓦之间时）。全县规上D类企业和八大高能耗行业规下企业每周让电4天（即开三停四），八大高能耗行业规上企业每周让电3天（即开四停三），钢铁、化纤、电磁线、化工、建材（砖瓦、混凝土）等行业企业限产40%。

6、发出E级预警（持续性供用电缺口在52.50万千瓦-65.63万千瓦之间时）。全县规上D类企业和八大高能耗行业规下企业每周让电5天（即开二停五），八大高能耗行业规上企业每周让电4天（即开三停四），钢铁、化纤、电磁线、化工、建材（砖瓦、混凝土）等行业企业限产50%。

7、发出F级预警（持续性供用电缺口在65.63万千瓦-78.73万千瓦之间时）。全县规上D类企业和八大高能耗行业规下企业每周让电6天（即开一停六），八大高能耗行业规上企业每周让电5天（即开二停五），钢铁、化纤、电磁线、化工、建材（砖瓦、混凝土）等行业企业限产50%。

在启动A-F级预警期间，电力负荷临时短缺时，部分行业启动机动负荷避峰，用电形势宽松时，列入机动用电负荷企业经县有序用电办公室同意后，可优先用电。

四、工作要求

（一）加强领导、落实责任。

县级电力负荷管理中心统筹电力保供全面工作，负责全县电力保供工作的指导和督查。各乡镇（街道、园区）负责本行政区域内电力保供工作的管理。加强电力保供工作的组织领导，完善电力负荷管理机构，与当地供电所实行“合署办公、联合执法”。各乡镇（街道、园区）要组织召开乡镇（街道、园区）电力负荷管理工作会议，将每家企业的错避峰计划通知到企业，并由企业相关负责人签收。

（二）有保有压，合理分档。

进一步深化电力保供精细化和差异化管理，把电力保供、节能降耗、产业转型升级有机结合起来，公平、公开、公正做好用电企业的分类排序工作，进行分档管理。政府机关办公楼、酒店、商场等非工业用电单位做好空调负荷管控，夏季空调设定温度不得低于26度，开展城市“灯光秀”、景观照明等亮化用电合理管控，能源监察机构要加强用能监察。

（三）严肃纪律，强化考核。

落实电力保供工作责任，严肃电力保供工作纪律。县有序用电办公室要加大各单位、企业电力保供工作执行的检查力度，切实做好电力保供方案的落实工作，对拒不执行电力保供指令的企业，在下发执行通知单后仍未将负荷控制到位，可采取远程控制或现场拉停。对重复发生违规用电的企业，查实后给予停电时间加倍的处罚。

（四）加强宣传，强化服务。

县有序用电办公室要加强供用电形势分析，切实做好负荷预测工作，按规定向社会公告有序用电信息，提前通知相关用户，做好负荷管理准备，指导企业合理安排生产。各乡镇（街道、园区）要做好辖区内电力保供宣传工作。县供电公司要合理引导企业错峰、避峰用电，切实加强负荷管控系统主站和负控终端的运维工作，提高终端可用率。各新闻媒体要积极报道供用电情况，让广大电力用户及时了解供用电形势，知晓电力保供方案，大力倡导全社会节约用电，形成全民节电的良好氛围，使有限的电力资源发挥最大效益。

附件

1.2025年长兴县迎峰度夏有序用电方案

2.2025年长兴县迎峰度夏机动负荷方案

3.2025年长兴县迎峰度夏超电网供电能力拉限电序位表