附件

新建居民住宅小区安全技术防范设施子系统

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序列** | **系统类别** | **安装区域或覆盖范围** |
| 1 | 入侵报警子系统 | 小区周界围墙、栅栏、护河及其它易攀爬的建筑物或设施，住宅户门、阳台及一、二层及顶层窗户等 |
| 2 | 人员出管理入子系统 | 小区出入口 |
| 3 | 车辆出入管理子系统 | 小区车辆出入口 |
| 停车场（库）出入口 |
| 4 | 智能门禁子系统 | 楼栋（单元）出入口 |
| 5 | 视频监控子系统 | 电梯轿厢 |
| 非机动车停车库出入口 |
| 监控中心内部 |
| 小区出入口、楼栋（单元）出入口 |
| 设备房（机房、配电房、泵房等重点部位） |
| 停车场（库）出入口 |
| 有高空抛物可能的区域 |
| 小区内主要通道及广场 |
| 一层前厅、电梯厅 |
| 非机动车集中停放区 |
| 公园、康乐场所、小区超市等人员活动场所 |
| 机动车停车场（库）区 |
| 小区外围主要通道和区域 |
| 6 | 人脸抓拍子系统 | 小区主要出入口 |
| 重要部位（机房、配电房、泵房等） |
| 7 | 电子巡查子系统 | 小区周界 |
| 住宅楼外 |
| 重要部位（机房、配电房、泵房、消防设施等） |
| 小区内活动场所、超市等区域 |
| 住宅楼内（层） |
| 非机动车集中停放区 |
| 机动车停车场（库）区 |
| 8 | 智慧消防子系统 | 涉及消防用水、用电、用气等设施及防火重点部位 |
| 9 | 智能管理平台 | 小区综合服务中心 |