2025年2月湖州市集中式生活饮用水水源地

水质状况报告

一、监测情况

2025年2月，浙江省湖州生态环境监测中心对老虎潭水库水质进行了例行监测。

（一）监测点位

根据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002），在老虎潭水库坝前取水口位置设置1个监测点位进行采样，深度为水面下0.5米处。

（二）监测项目

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共61项。

二、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

老虎潭水库水质达标。

备注：

1．集中式生活饮用水水源，是指进入输水管网送到用户的和具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划水源。

2．集中式生活饮用水水源和饮用水的区别：饮用水水源为原水，居民饮用水为末梢水，水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后，进入居民供水系统作为饮用水。

附表

2025年2月湖州市集中式饮用水水源地水质状况

| 序号 | 城市名称 | 水源名称 （监测点位） | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖州市 | 老虎潭水库 | 水库 | 达标 | - |
|  |  |  |  |  | - |