湖州市生态环境局文件

湖环建〔2025〕6号

关于微芯新材料（湖州）有限公司年产

千吨电子级光刻胶原材料项目环境

影响报告书的审查意见

微芯新材料（湖州）有限公司：

你公司《关于要求对微芯新材料（湖州）有限公司年产千吨电子级光刻胶原材料项目环境影响报告书进行审批的函》及其他相关材料收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规，经研究，现将我局审查意见函告如下：

一、根据你公司委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制的《微芯新材料（湖州）有限公司年产千吨电子级光刻胶原材料项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《环评报告书》）及落实项目环保措施的承诺、浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表（项目代码：2307-330503-04-01-683878）、浙江环能环境技术有限公司关于该项目的技术咨询报告（浙环评估〔2025〕163号）、市生态环境局南浔分局预审意见（湖浔环建函〔2025〕5号）等，结合项目环评行政许可公示期间的公众意见反馈情况，在项目符合产业政策与产业发展规划、国土空间总体规划和区域土地利用等相关规划和“两高”行业能源双控的前提下，原则同意《环评报告书》结论。你公司必须按照《环评报告书》所列建设项目性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

二、项目拟建地为南浔经济开发区（菱湖工业园区）。主要建设内容为：项目用地35亩，拟建设面积约26000平方米的建筑，生产年产200吨光刻胶树脂和4800吨纯化溶剂产品。其中建设包括生产车间和仓库，物料储存罐区及配套的研发楼和动力中心等生产设施。同时拟购置生产罐、输送泵、过滤系统、纯化系统等配套纯化生产线和树脂生产线的生产设备。项目具体建设方案见《环评报告书》。

三、项目在设计、建设和运行中，须按照“环保优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产的理念，加强碳排放控制，进一步优化工艺路线和设计方案，选用优质装备和原材料，强化各装置节能降耗措施，从源头减少污染物的产生量和排放量，确保污染物稳定达标排放。企业应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计、自行（或委托）开展安全风险评估。重点应做好以下工作：

（一）加强废水污染防治。项目须按照“污水零直排区”建设要求，实施雨污分流、清污分流，建设完善的厂区给排水管网。污水收集处理系统须采取防腐、防漏、防渗措施，排污管道须采取架空或明管形式。按照“分类收集、分质处理”原则，生活污水经预处理后与工艺废水经厂区污水站处理达标后，部分废水经深度处理工艺后回用于生产，剩余废水纳管排放至湖州南浔菱和工业污水处理有限公司处理。项目废水排放执行《环评报告书》提出的GB31572-2015及经市生态环境局南浔分局备案的协议标准相关限值要求。厂区应设置一个废水总排放口，并满足标准化排放口要求。

（二）加强废气污染防治。项目须提高装备配置和密闭化、连续化、自动化和管道化水平，投料须在密闭间进行，其中液体原料采用管道化输送，粉状原料采用固体投料器投料。废气应分类收集和分质处理，并采用先进高效的废气治理技术和装备。应加强设备日常检测、检漏及维护，采取有效措施从源头减少废气的无组织排放，按规定开展无组织泄漏监测和修复（LDAR）。项目各类废气排放执行《环评报告书》提出的GB31572-2015、GB16297-1996、GB37822-2019、GB14554-93等标准和相关限值要求。废气排放口须设置规范的采样断面和平台。

（三）加强噪声污染防治。项目应选用低噪声设备，并采取隔音、消声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达到GB12348－2008等相应标准要求。

（四）加强固废污染防治。固体废弃物应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，建立台账制度，规范设置废物暂存库，危险固废和一般固废分类收集、堆放、分质处置，提高资源综合利用率，确保处置过程不对环境造成二次污染。一般固废的贮存和处置须符合GB18599-2020等相应标准要求，严格执行转移联单制度。危险固废须按照GB18597-2023等要求收集、贮存，并委托资质单位处置，规范转移，严格执行转移联单制度。

四、严格落实污染物排放总量控制措施及排污权有偿使用与交易制度。根据《环评报告书》结论，本项目实施后，全厂主要污染物排环境总量控制指标为：废水量≤6210.52t/a、CODCr≤0.248 t/a、NH3-N≤0.013 t/a，烟（粉）尘≤0.003 t/a、氮氧化物≤0.028 t/a、VOCs≤2.058 t/a，其他污染物排放控制按《环评报告书》要求执行。项目总量替代按《关于微芯新材料（湖州）有限公司排放总量核对情况的说明》（浔环总量函〔2025〕15号）要求执行。项目建设应按规定及时办理污染物排放有偿使用与交易、环境保护税缴纳等相关事宜。

五、加强日常环保管理和环境风险防范与环境事件应急处置能力。项目应设置足够容量的事故应急水池，防止生产事故污水和受污染消防水排入外环境。企业应编制全厂环境污染事故应急预案，并在项目投运前报当地生态环境部门备案，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。应按规定开展环境安全隐患排查治理工作，建立隐患排查治理档案。应按要求配备环境应急物资装备，配合区域应急物资调配管理，并根据化工园区多级防控体系建设要求，建设相关环境应急设施。项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。

六、建立完善的企业自行环境监测制度。你公司应按照国家和地方有关规定安装污染物在线监测等设施，并与生态环境部门联网。加强废水、废气特征污染物监测管理，建立特征污染物产生排放台账和日常应急监测制度。

七、根据《环评报告书》计算结果，项目不需设置大气环境防护距离。其它各类防护距离要求请业主、当地政府和有关部门按主管部门相关规定予以落实。

八、建立健全项目信息公开机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）等要求，及时、如实向社会公开项目开工前、施工过程中、建成后全过程信息，并主动接受社会监督。

九、根据《环评法》等规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生其他不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关手续。项目《环评报告书》经批准后，发布或修订的标准、规范和准入要求等对已经批准的建设项目有新要求的，按新要求执行。

十、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在本项目发生实际排污行为之前你公司须依法申领排污许可证，并按证排污。项目竣工后，须依法开展建设项目竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。

十一、以上意见和《环评报告书》中提出的污染防治措施和风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实。项目建设期和运营期日常环境监督管理工作由市生态环境局南浔分局负责，同时你公司须按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

十二、你公司对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向湖州市人民政府申请复议，也可在六个月内依法向湖州市南太湖新区人民法院起诉。

湖州市生态环境局

2025年4月23日

抄送：市经济和信息化局、市应急管理局，市生态环境保护行政执法队、市固管中心，市生态环境局南浔分局，菱湖镇人民政府，浙江环能环境技术有限公司、浙江省工业环保设计研究院有限公司、湖州南浔菱和工业污水处理有限公司

湖州市生态环境局办公室           2025年4月23日印发